## RWENRBM
TIME | TOTAL POWER | PBUN | PNOD | PROD | MAPLHGR | MLHGR | MLHGR LIM | MAPLHGR LIM
| [MW] | [kW/bun] | [kW/nodo] | [kW/rod] | [kW/ft] | [kW/ft] | [kW/ft] | [kW/ft]
0 | 2317 | 5463.4844 | 383.3181 | 4.1665 | 8.333 | 11.5162 | 13.4 | 12.82
0.1 | 2317.443 | 5464.529 | 383.3914 | 4.1673 | 8.3346 | 11.5184 | 13.4 | 12.82 | FLK | 0.0079
0.2 | 2317.88 | 5465.5595 | 383.4637 | 4.1681 | 8.3362 | 11.5206 | 13.4 | 12.82 | FCH | 0.02
0.3 | 2318.337 | 5466.6371 | 383.5393 | 4.1689 | 8.3378 | 11.5229 | 13.4 | 12.82 | RPF (i,j) | 1.077
0.4 | 2318.727 | 5467.5567 | 383.6038 | 4.1696 | 8.3392 | 11.5248 | 13.4 | 12.82 | APF (i,j,k) | 1.754
0.5 | 2319.109 | 5468.4575 | 383.667 | 4.1703 | 8.3406 | 11.5267 | 13.4 | 12.82 | LPF (i,j,k,x) | 1.382
0.6 | 2319.468 | 5469.304 | 383.7264 | 4.1709 | 8.3419 | 11.5285 | 13.4 | 12.82 | NRB | 92
0.7 | 2319.774 | 5470.0255 | 383.777 | 4.1715 | 8.343 | 11.53 | 13.4 | 12.82 | DZDEG [ft] | 0.5 | 0.1524 | m
0.8 | 2320.103 | 5470.8013 | 383.8314 | 4.1721 | 8.3442 | 11.5316 | 13.4 | 12.82 | ASSEM | 444
0.9 | 2320.363 | 5471.4144 | 383.8744 | 4.1725 | 8.3451 | 11.5329 | 13.4 | 12.82 | L FUEL [in] | 150 | 3.81 | m
1 | 2320.681 | 5472.1642 | 383.927 | 4.1731 | 8.3462 | 11.5345 | 13.4 | 12.82
1.1 | 2321.067 | 5473.0744 | 383.9909 | 4.1738 | 8.3476 | 11.5364 | 13.4 | 12.82
1.2 | 2321.44 | 5473.954 | 384.0526 | 4.1745 | 8.349 | 11.5383 | 13.4 | 12.82
1.3 | 2321.782 | 5474.7604 | 384.1092 | 4.1751 | 8.3502 | 11.54 | 13.4 | 12.82
1.4 | 2322.064 | 5475.4253 | 384.1558 | 4.1756 | 8.3512 | 11.5414 | 13.4 | 12.82
1.5 | 2322.849 | 5477.2764 | 384.2857 | 4.177 | 8.354 | 11.5453 | 13.4 | 12.82
1.6 | 2323.483 | 5478.7713 | 384.3906 | 4.1782 | 8.3563 | 11.5484 | 13.4 | 12.82
1.7 | 2324.16 | 5480.3677 | 384.5026 | 4.1794 | 8.3588 | 11.5518 | 13.4 | 12.82
1.8 | 2324.678 | 5481.5892 | 384.5883 | 4.1803 | 8.3606 | 11.5544 | 13.4 | 12.82
1.9 | 2325.329 | 5483.1242 | 384.696 | 4.1815 | 8.363 | 11.5576 | 13.4 | 12.82
2 | 2325.926 | 5484.5319 | 384.7948 | 4.1826 | 8.3651 | 11.5606 | 13.4 | 12.82
2.1 | 2326.54 | 5485.9797 | 384.8963 | 4.1837 | 8.3673 | 11.5636 | 13.4 | 12.82
2.2 | 2327.116 | 5487.338 | 384.9916 | 4.1847 | 8.3694 | 11.5665 | 13.4 | 12.82
2.3 | 2327.707 | 5488.7315 | 385.0894 | 4.1858 | 8.3715 | 11.5694 | 13.4 | 12.82
2.4 | 2328.252 | 5490.0166 | 385.1796 | 4.1867 | 8.3735 | 11.5721 | 13.4 | 12.82
2.5 | 2328.825 | 5491.3678 | 385.2744 | 4.1878 | 8.3755 | 11.575 | 13.4 | 12.82
2.6 | 2329.449 | 5492.8392 | 385.3776 | 4.1889 | 8.3778 | 11.5781 | 13.4 | 12.82
2.7 | 2330.03 | 5494.2092 | 385.4737 | 4.1899 | 8.3799 | 11.581 | 13.4 | 12.82
2.8 | 2330.636 | 5495.6381 | 385.574 | 4.191 | 8.382 | 11.584 | 13.4 | 12.82
2.9 | 2331.29 | 5497.1802 | 385.6822 | 4.1922 | 8.3844 | 11.5872 | 13.4 | 12.82
3 | 2331.886 | 5498.5856 | 385.7808 | 4.1933 | 8.3865 | 11.5902 | 13.4 | 12.82
3.1 | 2332.685 | 5500.4697 | 385.913 | 4.1947 | 8.3894 | 11.5942 | 13.4 | 12.82
3.2 | 2333.717 | 5502.9031 | 386.0837 | 4.1966 | 8.3931 | 11.5993 | 13.4 | 12.82
3.3 | 2334.773 | 5505.3932 | 386.2584 | 4.1985 | 8.3969 | 11.6045 | 13.4 | 12.82
3.4 | 2335.792 | 5507.796 | 386.427 | 4.2003 | 8.4006 | 11.6096 | 13.4 | 12.82
3.5 | 2336.787 | 5510.1422 | 386.5916 | 4.2021 | 8.4042 | 11.6146 | 13.4 | 12.82
3.6 | 2337.745 | 5512.4011 | 386.7501 | 4.2038 | 8.4076 | 11.6193 | 13.4 | 12.82
3.7 | 2338.688 | 5514.6247 | 386.9061 | 4.2055 | 8.411 | 11.624 | 13.4 | 12.82
3.8 | 2339.62 | 5516.8224 | 387.0603 | 4.2072 | 8.4144 | 11.6286 | 13.4 | 12.82
3.9 | 2340.512 | 5518.9257 | 387.2078 | 4.2088 | 8.4176 | 11.6331 | 13.4 | 12.82
4 | 2341.428 | 5521.0856 | 387.3594 | 4.2104 | 8.4209 | 11.6376 | 13.4 | 12.82
4.1 | 2342.341 | 5523.2385 | 387.5104 | 4.2121 | 8.4241 | 11.6422 | 13.4 | 12.82
4.2 | 2343.271 | 5525.4314 | 387.6643 | 4.2137 | 8.4275 | 11.6468 | 13.4 | 12.82
4.3 | 2344.184 | 5527.5843 | 387.8153 | 4.2154 | 8.4308 | 11.6513 | 13.4 | 12.82
4.4 | 2345.145 | 5529.8503 | 387.9743 | 4.2171 | 8.4342 | 11.6561 | 13.4 | 12.82
4.5 | 2346.093 | 5532.0857 | 388.1311 | 4.2188 | 8.4376 | 11.6608 | 13.4 | 12.82
4.6 | 2347.071 | 5534.3918 | 388.2929 | 4.2206 | 8.4412 | 11.6657 | 13.4 | 12.82
4.7 | 2348.063 | 5536.731 | 388.457 | 4.2224 | 8.4447 | 11.6706 | 13.4 | 12.82
4.8 | 2349.277 | 5539.5936 | 388.6579 | 4.2245 | 8.4491 | 11.6766 | 13.4 | 12.82
4.9 | 2350.615 | 5542.7486 | 388.8792 | 4.2269 | 8.4539 | 11.6833 | 13.4 | 12.82
5 | 2351.949 | 5545.8942 | 389.0999 | 4.2293 | 8.4587 | 11.6899 | 13.4 | 12.82
5.1 | 2353.274 | 5549.0185 | 389.3191 | 4.2317 | 8.4635 | 11.6965 | 13.4 | 12.82
5.2 | 2354.543 | 5552.0108 | 389.5291 | 4.234 | 8.468 | 11.7028 | 13.4 | 12.82
5.3 | 2355.797 | 5554.9677 | 389.7365 | 4.2363 | 8.4725 | 11.709 | 13.4 | 12.82
5.4 | 2357.023 | 5557.8586 | 389.9394 | 4.2385 | 8.4769 | 11.7151 | 13.4 | 12.82
5.5 | 2358.241 | 5560.7307 | 390.1409 | 4.2407 | 8.4813 | 11.7212 | 13.4 | 12.82
5.6 | 2359.455 | 5563.5933 | 390.3417 | 4.2428 | 8.4857 | 11.7272 | 13.4 | 12.82
5.7 | 2360.649 | 5566.4087 | 390.5392 | 4.245 | 8.49 | 11.7332 | 13.4 | 12.82
5.8 | 2361.87 | 5569.2879 | 390.7412 | 4.2472 | 8.4944 | 11.7392 | 13.4 | 12.82
5.9 | 2363.079 | 5572.1387 | 390.9413 | 4.2494 | 8.4987 | 11.7452 | 13.4 | 12.82
6 | 2364.297 | 5575.0107 | 391.1428 | 4.2516 | 8.5031 | 11.7513 | 13.4 | 12.82
6.1 | 2365.51 | 5577.871 | 391.3434 | 4.2537 | 8.5075 | 11.7573 | 13.4 | 12.82
6.2 | 2366.728 | 5580.743 | 391.5449 | 4.2559 | 8.5118 | 11.7634 | 13.4 | 12.82
6.3 | 2368.008 | 5583.7613 | 391.7567 | 4.2582 | 8.5164 | 11.7697 | 13.4 | 12.82
6.4 | 2369.217 | 5586.6121 | 391.9567 | 4.2604 | 8.5208 | 11.7757 | 13.4 | 12.82
6.5 | 2370.84 | 5590.4391 | 392.2252 | 4.2633 | 8.5266 | 11.7838 | 13.4 | 12.82
6.6 | 2372.363 | 5594.0304 | 392.4772 | 4.2661 | 8.5321 | 11.7914 | 13.4 | 12.82
6.7 | 2373.875 | 5597.5956 | 392.7273 | 4.2688 | 8.5376 | 11.7989 | 13.4 | 12.82
6.8 | 2375.401 | 5601.194 | 392.9798 | 4.2715 | 8.543 | 11.8065 | 13.4 | 12.82
6.9 | 2376.863 | 5604.6413 | 393.2216 | 4.2741 | 8.5483 | 11.8137 | 13.4 | 12.82
7 | 2378.323 | 5608.084 | 393.4632 | 4.2768 | 8.5535 | 11.821 | 13.4 | 12.82
7.1 | 2379.747 | 5611.4418 | 393.6988 | 4.2793 | 8.5587 | 11.8281 | 13.4 | 12.82
7.2 | 2381.147 | 5614.743 | 393.9304 | 4.2819 | 8.5637 | 11.835 | 13.4 | 12.82
7.3 | 2382.562 | 5618.0796 | 394.1645 | 4.2844 | 8.5688 | 11.8421 | 13.4 | 12.82
7.4 | 2383.923 | 5621.2888 | 394.3896 | 4.2868 | 8.5737 | 11.8488 | 13.4 | 12.82
7.5 | 2385.344 | 5624.6395 | 394.6247 | 4.2894 | 8.5788 | 11.8559 | 13.4 | 12.82
7.6 | 2386.712 | 5627.8653 | 394.851 | 4.2919 | 8.5837 | 11.8627 | 13.4 | 12.82
7.7 | 2388.149 | 5631.2537 | 395.0888 | 4.2944 | 8.5889 | 11.8698 | 13.4 | 12.82
7.8 | 2389.546 | 5634.5479 | 395.3199 | 4.297 | 8.5939 | 11.8768 | 13.4 | 12.82
7.9 | 2390.95 | 5637.8585 | 395.5522 | 4.2995 | 8.599 | 11.8838 | 13.4 | 12.82
8 | 2392.42 | 5641.3247 | 395.7953 | 4.3021 | 8.6042 | 11.8911 | 13.4 | 12.82
8.1 | 2393.875 | 5644.7556 | 396.0361 | 4.3047 | 8.6095 | 11.8983 | 13.4 | 12.82
8.2 | 2395.339 | 5648.2077 | 396.2783 | 4.3074 | 8.6147 | 11.9056 | 13.4 | 12.82
8.3 | 2396.802 | 5651.6575 | 396.5203 | 4.31 | 8.62 | 11.9128 | 13.4 | 12.82
8.4 | 2398.238 | 5655.0436 | 396.7579 | 4.3126 | 8.6252 | 11.92 | 13.4 | 12.82
8.5 | 2399.739 | 5658.5829 | 397.0062 | 4.3153 | 8.6306 | 11.9274 | 13.4 | 12.82
8.6 | 2401.22 | 5662.0751 | 397.2512 | 4.3179 | 8.6359 | 11.9348 | 13.4 | 12.82
8.7 | 2402.705 | 5665.5768 | 397.4969 | 4.3206 | 8.6412 | 11.9422 | 13.4 | 12.82
8.8 | 2404.167 | 5669.0242 | 397.7387 | 4.3232 | 8.6465 | 11.9495 | 13.4 | 12.82
8.9 | 2405.593 | 5672.3867 | 397.9746 | 4.3258 | 8.6516 | 11.9565 | 13.4 | 12.82
9 | 2407.02 | 5675.7515 | 398.2107 | 4.3284 | 8.6568 | 11.9636 | 13.4 | 12.82
9.1 | 2408.404 | 5679.015 | 398.4397 | 4.3309 | 8.6617 | 11.9705 | 13.4 | 12.82
9.2 | 2409.813 | 5682.3374 | 398.6728 | 4.3334 | 8.6668 | 11.9775 | 13.4 | 12.82
9.3 | 2411.21 | 5685.6316 | 398.9039 | 4.3359 | 8.6718 | 11.9845 | 13.4 | 12.82
9.4 | 2412.59 | 5688.8856 | 399.1322 | 4.3384 | 8.6768 | 11.9913 | 13.4 | 12.82
9.5 | 2413.996 | 5692.2009 | 399.3648 | 4.3409 | 8.6818 | 11.9983 | 13.4 | 12.82
9.6 | 2415.437 | 5695.5988 | 399.6032 | 4.3435 | 8.687 | 12.0055 | 13.4 | 12.82
9.7 | 2417.033 | 5699.3622 | 399.8673 | 4.3464 | 8.6928 | 12.0134 | 13.4 | 12.82
9.8 | 2418.308 | 5702.3686 | 400.0782 | 4.3487 | 8.6974 | 12.0197 | 13.4 | 12.82
9.9 | 2419.585 | 5705.3798 | 400.2894 | 4.351 | 8.7019 | 12.0261 | 13.4 | 12.82
10 | 2420.34 | 5707.1601 | 400.4144 | 4.3523 | 8.7047 | 12.0298 | 13.4 | 12.82
10.1 | 2421.767 | 5710.5249 | 400.6504 | 4.3549 | 8.7098 | 12.0369 | 13.4 | 12.82
10.2 | 2423.067 | 5713.5903 | 400.8655 | 4.3572 | 8.7145 | 12.0434 | 13.4 | 12.82
10.3 | 2423.912 | 5715.5829 | 401.0053 | 4.3588 | 8.7175 | 12.0476 | 13.4 | 12.82
10.4 | 2425.406 | 5719.1057 | 401.2525 | 4.3614 | 8.7229 | 12.055 | 13.4 | 12.82
10.5 | 2426.784 | 5722.355 | 401.4804 | 4.3639 | 8.7278 | 12.0619 | 13.4 | 12.82
10.6 | 2427.538 | 5724.133 | 401.6052 | 4.3653 | 8.7305 | 12.0656 | 13.4 | 12.82
10.7 | 2428.86 | 5727.2502 | 401.8239 | 4.3677 | 8.7353 | 12.0722 | 13.4 | 12.82
10.8 | 2429.995 | 5729.9266 | 402.0116 | 4.3697 | 8.7394 | 12.0778 | 13.4 | 12.82
10.9 | 2431.065 | 5732.4496 | 402.1887 | 4.3716 | 8.7432 | 12.0831 | 13.4 | 12.82
11 | 2432.099 | 5734.8878 | 402.3597 | 4.3735 | 8.747 | 12.0883 | 13.4 | 12.82
11.1 | 2433.181 | 5737.4392 | 402.5387 | 4.3754 | 8.7508 | 12.0937 | 13.4 | 12.82
11.2 | 2434.253 | 5739.9669 | 402.7161 | 4.3773 | 8.7547 | 12.099 | 13.4 | 12.82
11.3 | 2435.336 | 5742.5206 | 402.8952 | 4.3793 | 8.7586 | 12.1044 | 13.4 | 12.82
11.4 | 2436.255 | 5744.6876 | 403.0473 | 4.3809 | 8.7619 | 12.1089 | 13.4 | 12.82
11.5 | 2437.047 | 5746.5552 | 403.1783 | 4.3824 | 8.7647 | 12.1129 | 13.4 | 12.82
11.6 | 2437.725 | 5748.1539 | 403.2905 | 4.3836 | 8.7672 | 12.1162 | 13.4 | 12.82
11.7 | 2438.424 | 5749.8021 | 403.4061 | 4.3848 | 8.7697 | 12.1197 | 13.4 | 12.82
11.8 | 2439.234 | 5751.7121 | 403.5401 | 4.3863 | 8.7726 | 12.1237 | 13.4 | 12.82
11.9 | 2440.07 | 5753.6834 | 403.6784 | 4.3878 | 8.7756 | 12.1279 | 13.4 | 12.82
12 | 2440.877 | 5755.5863 | 403.8119 | 4.3893 | 8.7785 | 12.1319 | 13.4 | 12.82
12.1 | 2441.74 | 5757.6213 | 403.9547 | 4.3908 | 8.7816 | 12.1362 | 13.4 | 12.82
12.2 | 2442.589 | 5759.6232 | 404.0952 | 4.3923 | 8.7847 | 12.1404 | 13.4 | 12.82
12.3 | 2443.457 | 5761.67 | 404.2388 | 4.3939 | 8.7878 | 12.1447 | 13.4 | 12.82
12.4 | 2444.299 | 5763.6554 | 404.3781 | 4.3954 | 8.7908 | 12.1489 | 13.4 | 12.82
12.5 | 2445.156 | 5765.6762 | 404.5198 | 4.397 | 8.7939 | 12.1532 | 13.4 | 12.82
12.6 | 2446.036 | 5767.7512 | 404.6654 | 4.3985 | 8.7971 | 12.1576 | 13.4 | 12.82
12.7 | 2446.901 | 5769.7909 | 404.8085 | 4.4001 | 8.8002 | 12.1619 | 13.4 | 12.82
12.8 | 2447.763 | 5771.8235 | 404.9511 | 4.4016 | 8.8033 | 12.1661 | 13.4 | 12.82
12.9 | 2448.67 | 5773.9622 | 405.1012 | 4.4033 | 8.8065 | 12.1706 | 13.4 | 12.82
13 | 2449.595 | 5776.1434 | 405.2542 | 4.4049 | 8.8099 | 12.1752 | 13.4 | 12.82
13.1 | 2450.227 | 5777.6336 | 405.3588 | 4.4061 | 8.8121 | 12.1784 | 13.4 | 12.82
13.2 | 2450.474 | 5778.216 | 405.3996 | 4.4065 | 8.813 | 12.1796 | 13.4 | 12.82
13.3 | 2450.756 | 5778.881 | 405.4463 | 4.407 | 8.814 | 12.181 | 13.4 | 12.82
13.4 | 2451.112 | 5779.7204 | 405.5052 | 4.4077 | 8.8153 | 12.1828 | 13.4 | 12.82
13.5 | 2451.49 | 5780.6118 | 405.5677 | 4.4083 | 8.8167 | 12.1847 | 13.4 | 12.82
13.6 | 2451.917 | 5781.6186 | 405.6384 | 4.4091 | 8.8182 | 12.1868 | 13.4 | 12.82
13.7 | 2452.385 | 5782.7222 | 405.7158 | 4.41 | 8.8199 | 12.1891 | 13.4 | 12.82
13.8 | 2452.866 | 5783.8564 | 405.7954 | 4.4108 | 8.8216 | 12.1915 | 13.4 | 12.82
13.9 | 2453.355 | 5785.0094 | 405.8763 | 4.4117 | 8.8234 | 12.1939 | 13.4 | 12.82
14 | 2453.857 | 5786.1931 | 405.9593 | 4.4126 | 8.8252 | 12.1964 | 13.4 | 12.82
14.1 | 2454.363 | 5787.3863 | 406.043 | 4.4135 | 8.827 | 12.1989 | 13.4 | 12.82
14.2 | 2454.819 | 5788.4615 | 406.1185 | 4.4143 | 8.8287 | 12.2012 | 13.4 | 12.82
14.3 | 2455.64 | 5790.3975 | 406.2543 | 4.4158 | 8.8316 | 12.2053 | 13.4 | 12.82
14.4 | 2456.134 | 5791.5623 | 406.336 | 4.4167 | 8.8334 | 12.2077 | 13.4 | 12.82
14.5 | 2456.551 | 5792.5456 | 406.405 | 4.4174 | 8.8349 | 12.2098 | 13.4 | 12.82
14.6 | 2457.002 | 5793.6091 | 406.4796 | 4.4183 | 8.8365 | 12.2121 | 13.4 | 12.82
14.7 | 2457.507 | 5794.7998 | 406.5632 | 4.4192 | 8.8383 | 12.2146 | 13.4 | 12.82
14.8 | 2457.654 | 5795.1465 | 406.5875 | 4.4194 | 8.8389 | 12.2153 | 13.4 | 12.82
14.9 | 2457.719 | 5795.2997 | 406.5982 | 4.4195 | 8.8391 | 12.2156 | 13.4 | 12.82
15 | 2457.855 | 5795.6204 | 406.6207 | 4.4198 | 8.8396 | 12.2163 | 13.4 | 12.82
15.1 | 2458.113 | 5796.2288 | 406.6634 | 4.4203 | 8.8405 | 12.2176 | 13.4 | 12.82
15.2 | 2458.26 | 5796.5754 | 406.6877 | 4.4205 | 8.841 | 12.2183 | 13.4 | 12.82
15.3 | 2458.597 | 5797.3701 | 406.7435 | 4.4211 | 8.8422 | 12.22 | 13.4 | 12.82
15.4 | 2458.848 | 5797.9619 | 406.785 | 4.4216 | 8.8432 | 12.2212 | 13.4 | 12.82
15.5 | 2459.117 | 5798.5962 | 406.8295 | 4.4221 | 8.8441 | 12.2226 | 13.4 | 12.82
15.6 | 2459.421 | 5799.3131 | 406.8798 | 4.4226 | 8.8452 | 12.2241 | 13.4 | 12.82
15.7 | 2459.713 | 5800.0016 | 406.9281 | 4.4231 | 8.8463 | 12.2255 | 13.4 | 12.82
15.8 | 2459.978 | 5800.6265 | 406.972 | 4.4236 | 8.8472 | 12.2269 | 13.4 | 12.82
15.9 | 2460.291 | 5801.3645 | 407.0237 | 4.4242 | 8.8483 | 12.2284 | 13.4 | 12.82
16 | 2460.607 | 5802.1096 | 407.076 | 4.4247 | 8.8495 | 12.23 | 13.4 | 12.82
16.1 | 2460.91 | 5802.8241 | 407.1261 | 4.4253 | 8.8506 | 12.2315 | 13.4 | 12.82
16.2 | 2461.274 | 5803.6824 | 407.1864 | 4.4259 | 8.8519 | 12.2333 | 13.4 | 12.82
16.3 | 2461.674 | 5804.6256 | 407.2525 | 4.4267 | 8.8533 | 12.2353 | 13.4 | 12.82
16.4 | 2461.56 | 5804.3568 | 407.2337 | 4.4265 | 8.8529 | 12.2347 | 13.4 | 12.82
16.5 | 2461.941 | 5805.2552 | 407.2967 | 4.4271 | 8.8543 | 12.2366 | 13.4 | 12.82
16.6 | 2461.932 | 5805.234 | 407.2952 | 4.4271 | 8.8542 | 12.2366 | 13.4 | 12.82
16.7 | 2461.978 | 5805.3425 | 407.3028 | 4.4272 | 8.8544 | 12.2368 | 13.4 | 12.82
16.8 | 2461.952 | 5805.2812 | 407.2985 | 4.4272 | 8.8543 | 12.2367 | 13.4 | 12.82
16.9 | 2462.086 | 5805.5971 | 407.3207 | 4.4274 | 8.8548 | 12.2373 | 13.4 | 12.82
17 | 2462.208 | 5805.8848 | 407.3409 | 4.4276 | 8.8552 | 12.2379 | 13.4 | 12.82
17.1 | 2462.342 | 5806.2008 | 407.363 | 4.4279 | 8.8557 | 12.2386 | 13.4 | 12.82
17.2 | 2462.465 | 5806.4908 | 407.3834 | 4.4281 | 8.8562 | 12.2392 | 13.4 | 12.82
17.3 | 2462.642 | 5806.9082 | 407.4127 | 4.4284 | 8.8568 | 12.2401 | 13.4 | 12.82
17.4 | 2462.777 | 5807.2265 | 407.435 | 4.4286 | 8.8573 | 12.2408 | 13.4 | 12.82
17.5 | 2462.927 | 5807.5802 | 407.4598 | 4.4289 | 8.8578 | 12.2415 | 13.4 | 12.82
17.6 | 2463.08 | 5807.941 | 407.4851 | 4.4292 | 8.8584 | 12.2423 | 13.4 | 12.82
17.7 | 2463.23 | 5808.2947 | 407.51 | 4.4295 | 8.8589 | 12.243 | 13.4 | 12.82
17.8 | 2463.449 | 5808.8111 | 407.5462 | 4.4298 | 8.8597 | 12.2441 | 13.4 | 12.82
17.9 | 2463.635 | 5809.2497 | 407.577 | 4.4302 | 8.8604 | 12.245 | 13.4 | 12.82
18 | 2463.875 | 5809.8156 | 407.6167 | 4.4306 | 8.8612 | 12.2462 | 13.4 | 12.82
18.1 | 2463.926 | 5809.9358 | 407.6251 | 4.4307 | 8.8614 | 12.2465 | 13.4 | 12.82
18.2 | 2463.79 | 5809.6152 | 407.6026 | 4.4305 | 8.8609 | 12.2458 | 13.4 | 12.82
18.3 | 2463.781 | 5809.5939 | 407.6011 | 4.4304 | 8.8609 | 12.2458 | 13.4 | 12.82
18.4 | 2463.744 | 5809.5067 | 407.595 | 4.4304 | 8.8608 | 12.2456 | 13.4 | 12.82
18.5 | 2463.782 | 5809.5963 | 407.6013 | 4.4304 | 8.8609 | 12.2458 | 13.4 | 12.82
18.6 | 2463.797 | 5809.6317 | 407.6038 | 4.4305 | 8.861 | 12.2458 | 13.4 | 12.82
18.7 | 2463.844 | 5809.7425 | 407.6115 | 4.4306 | 8.8611 | 12.2461 | 13.4 | 12.82
18.8 | 2463.875 | 5809.8156 | 407.6167 | 4.4306 | 8.8612 | 12.2462 | 13.4 | 12.82
18.9 | 2463.927 | 5809.9382 | 407.6253 | 4.4307 | 8.8614 | 12.2465 | 13.4 | 12.82
19 | 2463.99 | 5810.0868 | 407.6357 | 4.4308 | 8.8616 | 12.2468 | 13.4 | 12.82
19.1 | 2464.054 | 5810.2377 | 407.6463 | 4.4309 | 8.8619 | 12.2471 | 13.4 | 12.82
19.2 | 2464.119 | 5810.3909 | 407.657 | 4.4311 | 8.8621 | 12.2474 | 13.4 | 12.82
19.3 | 2464.185 | 5810.5466 | 407.6679 | 4.4312 | 8.8623 | 12.2478 | 13.4 | 12.82
19.4 | 2464.281 | 5810.7729 | 407.6838 | 4.4313 | 8.8627 | 12.2482 | 13.4 | 12.82
19.5 | 2464.355 | 5810.9474 | 407.6961 | 4.4315 | 8.863 | 12.2486 | 13.4 | 12.82
19.6 | 2464.432 | 5811.129 | 407.7088 | 4.4316 | 8.8632 | 12.249 | 13.4 | 12.82
19.7 | 2464.552 | 5811.412 | 407.7287 | 4.4318 | 8.8637 | 12.2496 | 13.4 | 12.82
19.8 | 2464.532 | 5811.3648 | 407.7254 | 4.4318 | 8.8636 | 12.2495 | 13.4 | 12.82
19.9 | 2464.482 | 5811.2469 | 407.7171 | 4.4317 | 8.8634 | 12.2492 | 13.4 | 12.82
20 | 2464.444 | 5811.1573 | 407.7108 | 4.4316 | 8.8633 | 12.2491 | 13.4 | 12.82
20.1 | 2464.383 | 5811.0134 | 407.7007 | 4.4315 | 8.8631 | 12.2487 | 13.4 | 12.82
20.2 | 2464.366 | 5810.9734 | 407.6979 | 4.4315 | 8.863 | 12.2487 | 13.4 | 12.82
20.3 | 2464.373 | 5810.9899 | 407.699 | 4.4315 | 8.863 | 12.2487 | 13.4 | 12.82
20.4 | 2464.392 | 5811.0347 | 407.7022 | 4.4315 | 8.8631 | 12.2488 | 13.4 | 12.82
20.5 | 2464.356 | 5810.9498 | 407.6962 | 4.4315 | 8.863 | 12.2486 | 13.4 | 12.82
20.6 | 2464.365 | 5810.971 | 407.6977 | 4.4315 | 8.863 | 12.2487 | 13.4 | 12.82
20.7 | 2464.359 | 5810.9569 | 407.6967 | 4.4315 | 8.863 | 12.2486 | 13.4 | 12.82
20.8 | 2464.35 | 5810.9356 | 407.6952 | 4.4315 | 8.8629 | 12.2486 | 13.4 | 12.82
20.9 | 2464.339 | 5810.9097 | 407.6934 | 4.4315 | 8.8629 | 12.2485 | 13.4 | 12.82
21 | 2464.348 | 5810.9309 | 407.6949 | 4.4315 | 8.8629 | 12.2486 | 13.4 | 12.82
21.1 | 2464.359 | 5810.9569 | 407.6967 | 4.4315 | 8.863 | 12.2486 | 13.4 | 12.82
21.2 | 2464.358 | 5810.9545 | 407.6966 | 4.4315 | 8.863 | 12.2486 | 13.4 | 12.82
21.3 | 2464.463 | 5811.2021 | 407.7139 | 4.4317 | 8.8633 | 12.2491 | 13.4 | 12.82
21.4001 | 2463.994 | 5810.0962 | 407.6363 | 4.4308 | 8.8617 | 12.2468 | 13.4 | 12.82
21.5001 | 2464.363 | 5810.9663 | 407.6974 | 4.4315 | 8.863 | 12.2486 | 13.4 | 12.82
21.6 | 2464.28 | 5810.7706 | 407.6837 | 4.4313 | 8.8627 | 12.2482 | 13.4 | 12.82
21.7001 | 2464.172 | 5810.5159 | 407.6658 | 4.4311 | 8.8623 | 12.2477 | 13.4 | 12.82
21.8 | 2464.077 | 5810.2919 | 407.6501 | 4.431 | 8.862 | 12.2472 | 13.4 | 12.82
21.9001 | 2464.017 | 5810.1504 | 407.6402 | 4.4309 | 8.8617 | 12.2469 | 13.4 | 12.82
22.0001 | 2463.964 | 5810.0254 | 407.6314 | 4.4308 | 8.8616 | 12.2467 | 13.4 | 12.82
22.1 | 2463.9 | 5809.8745 | 407.6208 | 4.4307 | 8.8613 | 12.2463 | 13.4 | 12.82
22.2001 | 2463.833 | 5809.7165 | 407.6097 | 4.4305 | 8.8611 | 12.246 | 13.4 | 12.82
22.3 | 2463.792 | 5809.6199 | 407.6029 | 4.4305 | 8.8609 | 12.2458 | 13.4 | 12.82
22.4001 | 2463.74 | 5809.4973 | 407.5943 | 4.4304 | 8.8607 | 12.2456 | 13.4 | 12.82
22.5001 | 2463.705 | 5809.4147 | 407.5885 | 4.4303 | 8.8606 | 12.2454 | 13.4 | 12.82
22.6 | 2463.673 | 5809.3393 | 407.5832 | 4.4303 | 8.8605 | 12.2452 | 13.4 | 12.82
22.7001 | 2463.649 | 5809.2827 | 407.5793 | 4.4302 | 8.8604 | 12.2451 | 13.4 | 12.82
22.8 | 2463.666 | 5809.3228 | 407.5821 | 4.4302 | 8.8605 | 12.2452 | 13.4 | 12.82
22.9001 | 2463.698 | 5809.3982 | 407.5874 | 4.4303 | 8.8606 | 12.2453 | 13.4 | 12.82
23.0001 | 2463.742 | 5809.502 | 407.5947 | 4.4304 | 8.8608 | 12.2456 | 13.4 | 12.82
23.1 | 2463.707 | 5809.4194 | 407.5889 | 4.4303 | 8.8606 | 12.2454 | 13.4 | 12.82
23.2001 | 2463.541 | 5809.028 | 407.5614 | 4.43 | 8.86 | 12.2446 | 13.4 | 12.82
23.3 | 2463.362 | 5808.6059 | 407.5318 | 4.4297 | 8.8594 | 12.2437 | 13.4 | 12.82
23.4001 | 2463.216 | 5808.2617 | 407.5076 | 4.4294 | 8.8589 | 12.2429 | 13.4 | 12.82
23.5001 | 2463.162 | 5808.1343 | 407.4987 | 4.4293 | 8.8587 | 12.2427 | 13.4 | 12.82
23.6 | 2463.049 | 5807.8679 | 407.48 | 4.4291 | 8.8583 | 12.2421 | 13.4 | 12.82
23.7001 | 2463.035 | 5807.8349 | 407.4777 | 4.4291 | 8.8582 | 12.242 | 13.4 | 12.82
23.8 | 2462.973 | 5807.6887 | 407.4674 | 4.429 | 8.858 | 12.2417 | 13.4 | 12.82
23.9001 | 2462.942 | 5807.6156 | 407.4623 | 4.4289 | 8.8579 | 12.2416 | 13.4 | 12.82
24.0001 | 2462.906 | 5807.5307 | 407.4564 | 4.4289 | 8.8577 | 12.2414 | 13.4 | 12.82
24.1001 | 2462.881 | 5807.4717 | 407.4522 | 4.4288 | 8.8577 | 12.2413 | 13.4 | 12.82
24.2001 | 2462.853 | 5807.4057 | 407.4476 | 4.4288 | 8.8576 | 12.2411 | 13.4 | 12.82
24.3001 | 2462.86 | 5807.4222 | 407.4487 | 4.4288 | 8.8576 | 12.2412 | 13.4 | 12.82
24.4001 | 2462.863 | 5807.4293 | 407.4492 | 4.4288 | 8.8576 | 12.2412 | 13.4 | 12.82
24.5001 | 2462.913 | 5807.5472 | 407.4575 | 4.4289 | 8.8578 | 12.2414 | 13.4 | 12.82
24.6001 | 2462.949 | 5807.6321 | 407.4635 | 4.429 | 8.8579 | 12.2416 | 13.4 | 12.82
24.7001 | 2463.061 | 5807.8962 | 407.482 | 4.4292 | 8.8583 | 12.2422 | 13.4 | 12.82
24.8001 | 2462.921 | 5807.5661 | 407.4588 | 4.4289 | 8.8578 | 12.2415 | 13.4 | 12.82
24.9001 | 2462.782 | 5807.2383 | 407.4358 | 4.4287 | 8.8573 | 12.2408 | 13.4 | 12.82
25.0001 | 2462.658 | 5806.9459 | 407.4153 | 4.4284 | 8.8569 | 12.2402 | 13.4 | 12.82
25.1001 | 2462.565 | 5806.7266 | 407.3999 | 4.4283 | 8.8565 | 12.2397 | 13.4 | 12.82
25.2001 | 2462.49 | 5806.5498 | 407.3875 | 4.4281 | 8.8563 | 12.2393 | 13.4 | 12.82
25.3001 | 2462.434 | 5806.4177 | 407.3783 | 4.428 | 8.856 | 12.2391 | 13.4 | 12.82
25.4001 | 2462.414 | 5806.3705 | 407.375 | 4.428 | 8.856 | 12.239 | 13.4 | 12.82
25.5001 | 2462.392 | 5806.3187 | 407.3713 | 4.4279 | 8.8559 | 12.2389 | 13.4 | 12.82
25.6001 | 2462.357 | 5806.2361 | 407.3655 | 4.4279 | 8.8558 | 12.2387 | 13.4 | 12.82
25.7001 | 2462.345 | 5806.2078 | 407.3635 | 4.4279 | 8.8557 | 12.2386 | 13.4 | 12.82
25.8001 | 2462.354 | 5806.2291 | 407.365 | 4.4279 | 8.8558 | 12.2387 | 13.4 | 12.82
25.9001 | 2462.37 | 5806.2668 | 407.3677 | 4.4279 | 8.8558 | 12.2387 | 13.4 | 12.82
26.0001 | 2462.419 | 5806.3823 | 407.3758 | 4.428 | 8.856 | 12.239 | 13.4 | 12.82
26.1001 | 2462.46 | 5806.479 | 407.3826 | 4.4281 | 8.8561 | 12.2392 | 13.4 | 12.82
26.2001 | 2462.518 | 5806.6158 | 407.3922 | 4.4282 | 8.8564 | 12.2395 | 13.4 | 12.82
26.3001 | 2462.602 | 5806.8139 | 407.4061 | 4.4283 | 8.8567 | 12.2399 | 13.4 | 12.82
26.4001 | 2462.254 | 5805.9933 | 407.3485 | 4.4277 | 8.8554 | 12.2382 | 13.4 | 12.82
26.5001 | 2462.626 | 5806.8704 | 407.41 | 4.4284 | 8.8567 | 12.24 | 13.4 | 12.82
26.6001 | 2462.556 | 5806.7054 | 407.3984 | 4.4282 | 8.8565 | 12.2397 | 13.4 | 12.82
26.7001 | 2462.558 | 5806.7101 | 407.3988 | 4.4282 | 8.8565 | 12.2397 | 13.4 | 12.82
26.8001 | 2462.529 | 5806.6417 | 407.394 | 4.4282 | 8.8564 | 12.2395 | 13.4 | 12.82
26.9001 | 2462.496 | 5806.5639 | 407.3885 | 4.4281 | 8.8563 | 12.2394 | 13.4 | 12.82
27.0001 | 2462.511 | 5806.5993 | 407.391 | 4.4282 | 8.8563 | 12.2394 | 13.4 | 12.82
27.1001 | 2462.489 | 5806.5474 | 407.3874 | 4.4281 | 8.8562 | 12.2393 | 13.4 | 12.82
27.2001 | 2462.491 | 5806.5521 | 407.3877 | 4.4281 | 8.8563 | 12.2393 | 13.4 | 12.82
27.3001 | 2462.606 | 5806.8233 | 407.4067 | 4.4283 | 8.8567 | 12.2399 | 13.4 | 12.82
27.4001 | 2462.59 | 5806.7856 | 407.4041 | 4.4283 | 8.8566 | 12.2398 | 13.4 | 12.82
27.5001 | 2462.599 | 5806.8068 | 407.4056 | 4.4283 | 8.8566 | 12.2399 | 13.4 | 12.82
27.6001 | 2462.719 | 5807.0897 | 407.4254 | 4.4285 | 8.8571 | 12.2405 | 13.4 | 12.82
27.7001 | 2462.744 | 5807.1487 | 407.4296 | 4.4286 | 8.8572 | 12.2406 | 13.4 | 12.82
27.8001 | 2462.814 | 5807.3137 | 407.4411 | 4.4287 | 8.8574 | 12.2409 | 13.4 | 12.82
27.9001 | 2462.896 | 5807.5071 | 407.4547 | 4.4289 | 8.8577 | 12.2414 | 13.4 | 12.82
28.0001 | 2463.002 | 5807.7571 | 407.4722 | 4.429 | 8.8581 | 12.2419 | 13.4 | 12.82
28.1001 | 2463.052 | 5807.875 | 407.4805 | 4.4291 | 8.8583 | 12.2421 | 13.4 | 12.82
28.2001 | 2462.991 | 5807.7311 | 407.4704 | 4.429 | 8.8581 | 12.2418 | 13.4 | 12.82
28.3001 | 2462.954 | 5807.6439 | 407.4643 | 4.429 | 8.8579 | 12.2416 | 13.4 | 12.82
28.4001 | 2462.994 | 5807.7382 | 407.4709 | 4.429 | 8.8581 | 12.2418 | 13.4 | 12.82
28.5001 | 2462.937 | 5807.6038 | 407.4615 | 4.4289 | 8.8579 | 12.2416 | 13.4 | 12.82
28.6001 | 2463.01 | 5807.7759 | 407.4736 | 4.4291 | 8.8581 | 12.2419 | 13.4 | 12.82
28.7001 | 2463.032 | 5807.8278 | 407.4772 | 4.4291 | 8.8582 | 12.242 | 13.4 | 12.82
28.8001 | 2463.088 | 5807.9598 | 407.4865 | 4.4292 | 8.8584 | 12.2423 | 13.4 | 12.82
28.9001 | 2463.124 | 5808.0447 | 407.4924 | 4.4293 | 8.8585 | 12.2425 | 13.4 | 12.82
29.0001 | 2463.064 | 5807.9032 | 407.4825 | 4.4292 | 8.8583 | 12.2422 | 13.4 | 12.82
29.1001 | 2463.169 | 5808.1508 | 407.4999 | 4.4293 | 8.8587 | 12.2427 | 13.4 | 12.82
29.2001 | 2463.15 | 5808.106 | 407.4967 | 4.4293 | 8.8586 | 12.2426 | 13.4 | 12.82
29.3001 | 2463.245 | 5808.33 | 407.5124 | 4.4295 | 8.859 | 12.2431 | 13.4 | 12.82
29.4001 | 2463.282 | 5808.4173 | 407.5186 | 4.4295 | 8.8591 | 12.2433 | 13.4 | 12.82
29.5001 | 2463.437 | 5808.7828 | 407.5442 | 4.4298 | 8.8597 | 12.244 | 13.4 | 12.82
29.6001 | 2463.51 | 5808.9549 | 407.5563 | 4.43 | 8.8599 | 12.2444 | 13.4 | 12.82
29.7001 | 2463.642 | 5809.2662 | 407.5781 | 4.4302 | 8.8604 | 12.2451 | 13.4 | 12.82
29.8001 | 2463.608 | 5809.186 | 407.5725 | 4.4301 | 8.8603 | 12.2449 | 13.4 | 12.82
29.9001 | 2463.538 | 5809.0209 | 407.5609 | 4.43 | 8.86 | 12.2445 | 13.4 | 12.82
30.0001 | 2463.532 | 5809.0068 | 407.5599 | 4.43 | 8.86 | 12.2445 | 13.4 | 12.82
30.1001 | 2463.441 | 5808.7922 | 407.5449 | 4.4298 | 8.8597 | 12.2441 | 13.4 | 12.82
30.2001 | 2463.49 | 5808.9078 | 407.553 | 4.4299 | 8.8598 | 12.2443 | 13.4 | 12.82
30.3001 | 2463.528 | 5808.9974 | 407.5593 | 4.43 | 8.86 | 12.2445 | 13.4 | 12.82
30.4001 | 2463.535 | 5809.0139 | 407.5604 | 4.43 | 8.86 | 12.2445 | 13.4 | 12.82
30.5001 | 2463.568 | 5809.0917 | 407.5659 | 4.4301 | 8.8601 | 12.2447 | 13.4 | 12.82
30.6001 | 2463.606 | 5809.1813 | 407.5722 | 4.4301 | 8.8603 | 12.2449 | 13.4 | 12.82
30.7001 | 2463.627 | 5809.2308 | 407.5756 | 4.4302 | 8.8603 | 12.245 | 13.4 | 12.82
30.8001 | 2463.665 | 5809.3204 | 407.5819 | 4.4302 | 8.8605 | 12.2452 | 13.4 | 12.82
30.9001 | 2463.69 | 5809.3794 | 407.5861 | 4.4303 | 8.8606 | 12.2453 | 13.4 | 12.82
31.0001 | 2463.694 | 5809.3888 | 407.5867 | 4.4303 | 8.8606 | 12.2453 | 13.4 | 12.82
31.1001 | 2463.721 | 5809.4525 | 407.5912 | 4.4303 | 8.8607 | 12.2455 | 13.4 | 12.82
31.2001 | 2463.808 | 5809.6576 | 407.6056 | 4.4305 | 8.861 | 12.2459 | 13.4 | 12.82
31.3001 | 2463.908 | 5809.8934 | 407.6221 | 4.4307 | 8.8614 | 12.2464 | 13.4 | 12.82
31.4001 | 2463.563 | 5809.0799 | 407.565 | 4.4301 | 8.8601 | 12.2447 | 13.4 | 12.82
31.5001 | 2463.885 | 5809.8392 | 407.6183 | 4.4306 | 8.8613 | 12.2463 | 13.4 | 12.82
31.6001 | 2463.74 | 5809.4973 | 407.5943 | 4.4304 | 8.8607 | 12.2456 | 13.4 | 12.82
31.7001 | 2463.66 | 5809.3086 | 407.5811 | 4.4302 | 8.8605 | 12.2452 | 13.4 | 12.82
31.8001 | 2463.57 | 5809.0964 | 407.5662 | 4.4301 | 8.8601 | 12.2447 | 13.4 | 12.82
31.9001 | 2463.539 | 5809.0233 | 407.5611 | 4.43 | 8.86 | 12.2446 | 13.4 | 12.82
32.0001 | 2463.516 | 5808.9691 | 407.5573 | 4.43 | 8.8599 | 12.2444 | 13.4 | 12.82
32.1001 | 2463.51 | 5808.9549 | 407.5563 | 4.43 | 8.8599 | 12.2444 | 13.4 | 12.82
32.2001 | 2463.519 | 5808.9761 | 407.5578 | 4.43 | 8.86 | 12.2445 | 13.4 | 12.82
32.3001 | 2463.528 | 5808.9974 | 407.5593 | 4.43 | 8.86 | 12.2445 | 13.4 | 12.82
32.4001 | 2463.561 | 5809.0752 | 407.5647 | 4.4301 | 8.8601 | 12.2447 | 13.4 | 12.82
32.5001 | 2463.575 | 5809.1082 | 407.567 | 4.4301 | 8.8602 | 12.2447 | 13.4 | 12.82
32.6001 | 2463.614 | 5809.2001 | 407.5735 | 4.4301 | 8.8603 | 12.2449 | 13.4 | 12.82
32.7001 | 2463.623 | 5809.2214 | 407.575 | 4.4302 | 8.8603 | 12.245 | 13.4 | 12.82
32.8001 | 2463.655 | 5809.2968 | 407.5803 | 4.4302 | 8.8604 | 12.2451 | 13.4 | 12.82
32.9001 | 2463.728 | 5809.469 | 407.5923 | 4.4304 | 8.8607 | 12.2455 | 13.4 | 12.82
33.0001 | 2463.798 | 5809.634 | 407.6039 | 4.4305 | 8.861 | 12.2458 | 13.4 | 12.82
33.1001 | 2463.738 | 5809.4925 | 407.594 | 4.4304 | 8.8607 | 12.2455 | 13.4 | 12.82
33.2001 | 2463.466 | 5808.8512 | 407.549 | 4.4299 | 8.8598 | 12.2442 | 13.4 | 12.82
33.3001 | 2463.202 | 5808.2287 | 407.5053 | 4.4294 | 8.8588 | 12.2429 | 13.4 | 12.82
33.4001 | 2463.036 | 5807.8372 | 407.4779 | 4.4291 | 8.8582 | 12.2421 | 13.4 | 12.82
33.5001 | 2462.953 | 5807.6415 | 407.4641 | 4.429 | 8.8579 | 12.2416 | 13.4 | 12.82
33.6001 | 2462.927 | 5807.5802 | 407.4598 | 4.4289 | 8.8578 | 12.2415 | 13.4 | 12.82
33.7001 | 2462.91 | 5807.5401 | 407.457 | 4.4289 | 8.8578 | 12.2414 | 13.4 | 12.82
33.8001 | 2462.948 | 5807.6297 | 407.4633 | 4.4289 | 8.8579 | 12.2416 | 13.4 | 12.82
33.9001 | 2463.001 | 5807.7547 | 407.4721 | 4.429 | 8.8581 | 12.2419 | 13.4 | 12.82
34.0001 | 2463.048 | 5807.8655 | 407.4798 | 4.4291 | 8.8583 | 12.2421 | 13.4 | 12.82
34.1001 | 2463.143 | 5808.0895 | 407.4956 | 4.4293 | 8.8586 | 12.2426 | 13.4 | 12.82
34.2 | 2463.21 | 5808.2475 | 407.5066 | 4.4294 | 8.8588 | 12.2429 | 13.4 | 12.82
34.3 | 2463.302 | 5808.4645 | 407.5219 | 4.4296 | 8.8592 | 12.2434 | 13.4 | 12.82
34.4001 | 2463.366 | 5808.6154 | 407.5325 | 4.4297 | 8.8594 | 12.2437 | 13.4 | 12.82
34.5001 | 2463.451 | 5808.8158 | 407.5465 | 4.4299 | 8.8597 | 12.2441 | 13.4 | 12.82
34.6 | 2463.551 | 5809.0516 | 407.5631 | 4.43 | 8.8601 | 12.2446 | 13.4 | 12.82
34.7 | 2463.703 | 5809.41 | 407.5882 | 4.4303 | 8.8606 | 12.2454 | 13.4 | 12.82
34.8 | 2463.328 | 5808.5258 | 407.5262 | 4.4296 | 8.8593 | 12.2435 | 13.4 | 12.82
34.9 | 2462.724 | 5807.1015 | 407.4262 | 4.4285 | 8.8571 | 12.2405 | 13.4 | 12.82
35 | 2462.417 | 5806.3776 | 407.3755 | 4.428 | 8.856 | 12.239 | 13.4 | 12.82
35.1 | 2462.228 | 5805.932 | 407.3442 | 4.4277 | 8.8553 | 12.238 | 13.4 | 12.82
35.2 | 2462.22 | 5805.9131 | 407.3429 | 4.4276 | 8.8553 | 12.238 | 13.4 | 12.82
35.3 | 2462.229 | 5805.9343 | 407.3444 | 4.4277 | 8.8553 | 12.238 | 13.4 | 12.82
35.4 | 2462.32 | 5806.1489 | 407.3594 | 4.4278 | 8.8556 | 12.2385 | 13.4 | 12.82
35.5 | 2462.474 | 5806.512 | 407.3849 | 4.4281 | 8.8562 | 12.2393 | 13.4 | 12.82
35.6 | 2462.593 | 5806.7926 | 407.4046 | 4.4283 | 8.8566 | 12.2399 | 13.4 | 12.82
35.7 | 2462.755 | 5807.1746 | 407.4314 | 4.4286 | 8.8572 | 12.2407 | 13.4 | 12.82
35.8 | 2462.893 | 5807.5 | 407.4542 | 4.4289 | 8.8577 | 12.2413 | 13.4 | 12.82
35.9 | 2463.085 | 5807.9528 | 407.486 | 4.4292 | 8.8584 | 12.2423 | 13.4 | 12.82
36 | 2463.242 | 5808.323 | 407.5119 | 4.4295 | 8.859 | 12.2431 | 13.4 | 12.82
36.1 | 2463.39 | 5808.672 | 407.5364 | 4.4297 | 8.8595 | 12.2438 | 13.4 | 12.82
36.2 | 2463.521 | 5808.9809 | 407.5581 | 4.43 | 8.86 | 12.2445 | 13.4 | 12.82
36.3 | 2463.664 | 5809.318 | 407.5818 | 4.4302 | 8.8605 | 12.2452 | 13.4 | 12.82
36.4 | 2463.682 | 5809.3605 | 407.5847 | 4.4303 | 8.8605 | 12.2453 | 13.4 | 12.82
36.5 | 2463.134 | 5808.0683 | 407.4941 | 4.4293 | 8.8586 | 12.2425 | 13.4 | 12.82
36.6 | 2462.605 | 5806.8209 | 407.4066 | 4.4283 | 8.8567 | 12.2399 | 13.4 | 12.82
36.7 | 2462.189 | 5805.84 | 407.3377 | 4.4276 | 8.8552 | 12.2378 | 13.4 | 12.82
36.8 | 2461.92 | 5805.2057 | 407.2932 | 4.4271 | 8.8542 | 12.2365 | 13.4 | 12.82
36.9 | 2461.821 | 5804.9723 | 407.2769 | 4.4269 | 8.8538 | 12.236 | 13.4 | 12.82
37 | 2461.889 | 5805.1326 | 407.2881 | 4.427 | 8.8541 | 12.2364 | 13.4 | 12.82
37.1 | 2462.007 | 5805.4108 | 407.3076 | 4.4273 | 8.8545 | 12.2369 | 13.4 | 12.82
37.2 | 2462.184 | 5805.8282 | 407.3369 | 4.4276 | 8.8552 | 12.2378 | 13.4 | 12.82
37.3 | 2462.422 | 5806.3894 | 407.3763 | 4.428 | 8.856 | 12.239 | 13.4 | 12.82
37.4 | 2462.653 | 5806.9341 | 407.4145 | 4.4284 | 8.8568 | 12.2401 | 13.4 | 12.82
37.5 | 2462.856 | 5807.4128 | 407.4481 | 4.4288 | 8.8576 | 12.2412 | 13.4 | 12.82
37.6 | 2463.083 | 5807.948 | 407.4856 | 4.4292 | 8.8584 | 12.2423 | 13.4 | 12.82
37.7 | 2463.282 | 5808.4173 | 407.5186 | 4.4295 | 8.8591 | 12.2433 | 13.4 | 12.82
37.8 | 2463.511 | 5808.9573 | 407.5564 | 4.43 | 8.8599 | 12.2444 | 13.4 | 12.82
37.9 | 2463.673 | 5809.3393 | 407.5832 | 4.4303 | 8.8605 | 12.2452 | 13.4 | 12.82
38 | 2463.841 | 5809.7354 | 407.611 | 4.4306 | 8.8611 | 12.2461 | 13.4 | 12.82
38.1 | 2463.737 | 5809.4902 | 407.5938 | 4.4304 | 8.8607 | 12.2455 | 13.4 | 12.82
38.2 | 2463.291 | 5808.4385 | 407.52 | 4.4296 | 8.8591 | 12.2433 | 13.4 | 12.82
38.3 | 2462.947 | 5807.6274 | 407.4631 | 4.4289 | 8.8579 | 12.2416 | 13.4 | 12.82
38.4 | 2462.688 | 5807.0166 | 407.4203 | 4.4285 | 8.857 | 12.2403 | 13.4 | 12.82
38.5 | 2462.587 | 5806.7785 | 407.4036 | 4.4283 | 8.8566 | 12.2398 | 13.4 | 12.82
38.6 | 2462.654 | 5806.9365 | 407.4147 | 4.4284 | 8.8568 | 12.2402 | 13.4 | 12.82
38.7 | 2462.809 | 5807.302 | 407.4403 | 4.4287 | 8.8574 | 12.2409 | 13.4 | 12.82
38.8 | 2463.056 | 5807.8844 | 407.4812 | 4.4291 | 8.8583 | 12.2422 | 13.4 | 12.82
38.9 | 2463.367 | 5808.6177 | 407.5326 | 4.4297 | 8.8594 | 12.2437 | 13.4 | 12.82
39 | 2463.71 | 5809.4265 | 407.5894 | 4.4303 | 8.8606 | 12.2454 | 13.4 | 12.82
39.1 | 2464.075 | 5810.2872 | 407.6497 | 4.431 | 8.862 | 12.2472 | 13.4 | 12.82
39.2 | 2464.377 | 5810.9993 | 407.6997 | 4.4315 | 8.863 | 12.2487 | 13.4 | 12.82
39.3 | 2464.71 | 5811.7845 | 407.7548 | 4.4321 | 8.8642 | 12.2504 | 13.4 | 12.82
39.4 | 2465.047 | 5812.5792 | 407.8106 | 4.4327 | 8.8654 | 12.252 | 13.4 | 12.82
39.5 | 2465.362 | 5813.3219 | 407.8627 | 4.4333 | 8.8666 | 12.2536 | 13.4 | 12.82
39.6 | 2465.676 | 5814.0623 | 407.9146 | 4.4339 | 8.8677 | 12.2552 | 13.4 | 12.82
39.7 | 2465.977 | 5814.7721 | 407.9644 | 4.4344 | 8.8688 | 12.2567 | 13.4 | 12.82
39.8 | 2466.184 | 5815.2602 | 407.9987 | 4.4348 | 8.8695 | 12.2577 | 13.4 | 12.82
39.9 | 2466.363 | 5815.6823 | 408.0283 | 4.4351 | 8.8702 | 12.2586 | 13.4 | 12.82
40 | 2466.58 | 5816.194 | 408.0642 | 4.4355 | 8.871 | 12.2597 | 13.4 | 12.82
40.1 | 2466.815 | 5816.7481 | 408.103 | 4.4359 | 8.8718 | 12.2608 | 13.4 | 12.82
40.2 | 2467.1 | 5817.4201 | 408.1502 | 4.4364 | 8.8728 | 12.2623 | 13.4 | 12.82
40.3 | 2467.384 | 5818.0898 | 408.1972 | 4.4369 | 8.8739 | 12.2637 | 13.4 | 12.82
40.4 | 2467.758 | 5818.9717 | 408.2591 | 4.4376 | 8.8752 | 12.2655 | 13.4 | 12.82
40.4999 | 2468.123 | 5819.8324 | 408.3194 | 4.4383 | 8.8765 | 12.2673 | 13.4 | 12.82
40.5999 | 2468.476 | 5820.6647 | 408.3778 | 4.4389 | 8.8778 | 12.2691 | 13.4 | 12.82
40.7 | 2468.855 | 5821.5584 | 408.4405 | 4.4396 | 8.8791 | 12.271 | 13.4 | 12.82
40.8 | 2469.189 | 5822.346 | 408.4958 | 4.4402 | 8.8803 | 12.2726 | 13.4 | 12.82
40.8999 | 2469.553 | 5823.2043 | 408.556 | 4.4408 | 8.8817 | 12.2744 | 13.4 | 12.82
40.9999 | 2469.852 | 5823.9093 | 408.6055 | 4.4414 | 8.8827 | 12.2759 | 13.4 | 12.82
41.0999 | 2470.135 | 5824.5767 | 408.6523 | 4.4419 | 8.8837 | 12.2773 | 13.4 | 12.82
41.1999 | 2470.425 | 5825.2605 | 408.7003 | 4.4424 | 8.8848 | 12.2788 | 13.4 | 12.82
41.2999 | 2470.746 | 5826.0174 | 408.7534 | 4.443 | 8.8859 | 12.2804 | 13.4 | 12.82
41.3999 | 2471.001 | 5826.6187 | 408.7956 | 4.4434 | 8.8869 | 12.2816 | 13.4 | 12.82
41.4999 | 2471.272 | 5827.2577 | 408.8404 | 4.4439 | 8.8878 | 12.283 | 13.4 | 12.82
41.5999 | 2471.521 | 5827.8448 | 408.8816 | 4.4444 | 8.8887 | 12.2842 | 13.4 | 12.82
41.6999 | 2471.78 | 5828.4556 | 408.9244 | 4.4448 | 8.8897 | 12.2855 | 13.4 | 12.82
41.7999 | 2472.025 | 5829.0333 | 408.965 | 4.4453 | 8.8905 | 12.2867 | 13.4 | 12.82
41.8999 | 2472.25 | 5829.5638 | 409.0022 | 4.4457 | 8.8914 | 12.2878 | 13.4 | 12.82
41.9999 | 2472.47 | 5830.0826 | 409.0386 | 4.4461 | 8.8921 | 12.2889 | 13.4 | 12.82
42.0999 | 2472.72 | 5830.6721 | 409.08 | 4.4465 | 8.893 | 12.2902 | 13.4 | 12.82
42.1999 | 2472.905 | 5831.1083 | 409.1106 | 4.4469 | 8.8937 | 12.2911 | 13.4 | 12.82
42.2999 | 2473.111 | 5831.5941 | 409.1446 | 4.4472 | 8.8944 | 12.2921 | 13.4 | 12.82
42.3999 | 2473.301 | 5832.0421 | 409.1761 | 4.4476 | 8.8951 | 12.2931 | 13.4 | 12.82
42.4999 | 2473.482 | 5832.4689 | 409.206 | 4.4479 | 8.8958 | 12.294 | 13.4 | 12.82
42.5999 | 2473.653 | 5832.8721 | 409.2343 | 4.4482 | 8.8964 | 12.2948 | 13.4 | 12.82
42.6999 | 2473.8 | 5833.2187 | 409.2586 | 4.4485 | 8.8969 | 12.2956 | 13.4 | 12.82
42.7999 | 2473.956 | 5833.5866 | 409.2844 | 4.4487 | 8.8975 | 12.2963 | 13.4 | 12.82
42.8999 | 2474.086 | 5833.8931 | 409.3059 | 4.449 | 8.898 | 12.297 | 13.4 | 12.82
42.9999 | 2474.239 | 5834.2539 | 409.3313 | 4.4493 | 8.8985 | 12.2977 | 13.4 | 12.82
43.0999 | 2474.353 | 5834.5227 | 409.3501 | 4.4495 | 8.8989 | 12.2983 | 13.4 | 12.82
43.1999 | 2474.501 | 5834.8717 | 409.3746 | 4.4497 | 8.8994 | 12.299 | 13.4 | 12.82
43.2999 | 2474.615 | 5835.1405 | 409.3935 | 4.4499 | 8.8999 | 12.2996 | 13.4 | 12.82
43.3999 | 2474.716 | 5835.3787 | 409.4102 | 4.4501 | 8.9002 | 12.3001 | 13.4 | 12.82
43.4999 | 2474.842 | 5835.6758 | 409.431 | 4.4503 | 8.9007 | 12.3007 | 13.4 | 12.82
43.5999 | 2474.942 | 5835.9116 | 409.4476 | 4.4505 | 8.901 | 12.3012 | 13.4 | 12.82
43.6999 | 2475.029 | 5836.1167 | 409.4619 | 4.4507 | 8.9013 | 12.3017 | 13.4 | 12.82
43.7999 | 2475.134 | 5836.3643 | 409.4793 | 4.4509 | 8.9017 | 12.3022 | 13.4 | 12.82
43.8999 | 2475.208 | 5836.5388 | 409.4916 | 4.451 | 8.902 | 12.3026 | 13.4 | 12.82
43.9999 | 2475.281 | 5836.7109 | 409.5036 | 4.4511 | 8.9023 | 12.3029 | 13.4 | 12.82
44.0999 | 2475.325 | 5836.8147 | 409.5109 | 4.4512 | 8.9024 | 12.3031 | 13.4 | 12.82
44.1999 | 2475.383 | 5836.9514 | 409.5205 | 4.4513 | 8.9026 | 12.3034 | 13.4 | 12.82
44.2999 | 2475.473 | 5837.1637 | 409.5354 | 4.4515 | 8.9029 | 12.3039 | 13.4 | 12.82
44.3999 | 2475.524 | 5837.2839 | 409.5438 | 4.4516 | 8.9031 | 12.3041 | 13.4 | 12.82
44.4999 | 2475.572 | 5837.3971 | 409.5518 | 4.4516 | 8.9033 | 12.3044 | 13.4 | 12.82
44.5999 | 2475.662 | 5837.6093 | 409.5667 | 4.4518 | 8.9036 | 12.3048 | 13.4 | 12.82
44.6999 | 2475.695 | 5837.6871 | 409.5721 | 4.4519 | 8.9037 | 12.305 | 13.4 | 12.82
44.7999 | 2475.75 | 5837.8168 | 409.5812 | 4.452 | 8.9039 | 12.3052 | 13.4 | 12.82
44.8999 | 2475.795 | 5837.9229 | 409.5887 | 4.4521 | 8.9041 | 12.3055 | 13.4 | 12.82
44.9999 | 2475.854 | 5838.0621 | 409.5984 | 4.4522 | 8.9043 | 12.3058 | 13.4 | 12.82
45.0999 | 2475.88 | 5838.1234 | 409.6027 | 4.4522 | 8.9044 | 12.3059 | 13.4 | 12.82
45.1999 | 2475.925 | 5838.2295 | 409.6102 | 4.4523 | 8.9046 | 12.3061 | 13.4 | 12.82
45.2999 | 2475.98 | 5838.3592 | 409.6193 | 4.4524 | 8.9048 | 12.3064 | 13.4 | 12.82
45.3999 | 2476.024 | 5838.4629 | 409.6266 | 4.4525 | 8.9049 | 12.3066 | 13.4 | 12.82
45.4999 | 2476.069 | 5838.569 | 409.634 | 4.4525 | 8.9051 | 12.3068 | 13.4 | 12.82
45.5999 | 2476.118 | 5838.6846 | 409.6421 | 4.4526 | 8.9053 | 12.3071 | 13.4 | 12.82
45.6999 | 2476.16 | 5838.7836 | 409.6491 | 4.4527 | 8.9054 | 12.3073 | 13.4 | 12.82
45.7999 | 2476.182 | 5838.8355 | 409.6527 | 4.4527 | 8.9055 | 12.3074 | 13.4 | 12.82
45.8999 | 2476.218 | 5838.9204 | 409.6587 | 4.4528 | 8.9056 | 12.3076 | 13.4 | 12.82
45.9999 | 2476.247 | 5838.9888 | 409.6635 | 4.4529 | 8.9057 | 12.3077 | 13.4 | 12.82
46.0999 | 2476.28 | 5839.0666 | 409.6689 | 4.4529 | 8.9058 | 12.3079 | 13.4 | 12.82
46.1999 | 2476.32 | 5839.1609 | 409.6755 | 4.453 | 8.906 | 12.3081 | 13.4 | 12.82
46.2999 | 2476.35 | 5839.2316 | 409.6805 | 4.453 | 8.9061 | 12.3082 | 13.4 | 12.82
46.3999 | 2476.387 | 5839.3189 | 409.6866 | 4.4531 | 8.9062 | 12.3084 | 13.4 | 12.82
46.4999 | 2476.432 | 5839.425 | 409.6941 | 4.4532 | 8.9064 | 12.3086 | 13.4 | 12.82
46.5999 | 2476.487 | 5839.5547 | 409.7032 | 4.4533 | 8.9066 | 12.3089 | 13.4 | 12.82
46.6999 | 2476.526 | 5839.6466 | 409.7096 | 4.4534 | 8.9067 | 12.3091 | 13.4 | 12.82
46.7999 | 2476.542 | 5839.6844 | 409.7123 | 4.4534 | 8.9068 | 12.3092 | 13.4 | 12.82
46.8999 | 2476.594 | 5839.807 | 409.7209 | 4.4535 | 8.907 | 12.3094 | 13.4 | 12.82
46.9999 | 2476.625 | 5839.8801 | 409.726 | 4.4535 | 8.9071 | 12.3096 | 13.4 | 12.82
47.0999 | 2476.658 | 5839.9579 | 409.7314 | 4.4536 | 8.9072 | 12.3098 | 13.4 | 12.82
47.1998 | 2476.691 | 5840.0357 | 409.7369 | 4.4537 | 8.9073 | 12.3099 | 13.4 | 12.82
47.2998 | 2476.729 | 5840.1253 | 409.7432 | 4.4537 | 8.9075 | 12.3101 | 13.4 | 12.82
47.3999 | 2476.759 | 5840.196 | 409.7482 | 4.4538 | 8.9076 | 12.3103 | 13.4 | 12.82
47.4999 | 2476.79 | 5840.2691 | 409.7533 | 4.4538 | 8.9077 | 12.3104 | 13.4 | 12.82
47.5999 | 2476.822 | 5840.3446 | 409.7586 | 4.4539 | 8.9078 | 12.3106 | 13.4 | 12.82
47.6998 | 2476.864 | 5840.4436 | 409.7655 | 4.454 | 8.9079 | 12.3108 | 13.4 | 12.82
47.7998 | 2476.889 | 5840.5026 | 409.7697 | 4.454 | 8.908 | 12.3109 | 13.4 | 12.82
47.8998 | 2476.95 | 5840.6464 | 409.7798 | 4.4541 | 8.9083 | 12.3112 | 13.4 | 12.82
47.9998 | 2476.971 | 5840.6959 | 409.7832 | 4.4542 | 8.9083 | 12.3113 | 13.4 | 12.82
48.0998 | 2476.989 | 5840.7384 | 409.7862 | 4.4542 | 8.9084 | 12.3114 | 13.4 | 12.82
48.1998 | 2477.026 | 5840.8256 | 409.7923 | 4.4543 | 8.9085 | 12.3116 | 13.4 | 12.82
48.2998 | 2477.066 | 5840.92 | 409.7989 | 4.4543 | 8.9087 | 12.3118 | 13.4 | 12.82
48.3998 | 2477.073 | 5840.9365 | 409.8001 | 4.4543 | 8.9087 | 12.3118 | 13.4 | 12.82
48.4998 | 2477.08 | 5840.953 | 409.8013 | 4.4544 | 8.9087 | 12.3119 | 13.4 | 12.82
48.5998 | 2477.131 | 5841.0732 | 409.8097 | 4.4545 | 8.9089 | 12.3121 | 13.4 | 12.82
48.6998 | 2477.147 | 5841.111 | 409.8123 | 4.4545 | 8.909 | 12.3122 | 13.4 | 12.82
48.7998 | 2477.19 | 5841.2123 | 409.8195 | 4.4546 | 8.9091 | 12.3124 | 13.4 | 12.82
48.8998 | 2477.207 | 5841.2524 | 409.8223 | 4.4546 | 8.9092 | 12.3125 | 13.4 | 12.82
48.9998 | 2477.203 | 5841.243 | 409.8216 | 4.4546 | 8.9092 | 12.3125 | 13.4 | 12.82
49.0998 | 2477.25 | 5841.3538 | 409.8294 | 4.4547 | 8.9093 | 12.3127 | 13.4 | 12.82
49.1998 | 2477.243 | 5841.3373 | 409.8282 | 4.4547 | 8.9093 | 12.3127 | 13.4 | 12.82
49.2998 | 2477.248 | 5841.3491 | 409.8291 | 4.4547 | 8.9093 | 12.3127 | 13.4 | 12.82
49.3998 | 2477.275 | 5841.4128 | 409.8335 | 4.4547 | 8.9094 | 12.3128 | 13.4 | 12.82
49.4998 | 2477.264 | 5841.3868 | 409.8317 | 4.4547 | 8.9094 | 12.3128 | 13.4 | 12.82
49.5998 | 2477.291 | 5841.4505 | 409.8362 | 4.4547 | 8.9095 | 12.3129 | 13.4 | 12.82
49.6998 | 2477.305 | 5841.4835 | 409.8385 | 4.4548 | 8.9095 | 12.313 | 13.4 | 12.82
49.7998 | 2477.297 | 5841.4647 | 409.8372 | 4.4548 | 8.9095 | 12.3129 | 13.4 | 12.82
49.8998 | 2477.276 | 5841.4151 | 409.8337 | 4.4547 | 8.9094 | 12.3128 | 13.4 | 12.82
49.9998 | 2477.296 | 5841.4623 | 409.837 | 4.4547 | 8.9095 | 12.3129 | 13.4 | 12.82
50.0048 | 2477.288 | 5841.4434 | 409.8357 | 4.4547 | 8.9095 | 12.3129 | 13.4 | 12.82
50.1048 | 2477.393 | 5841.691 | 409.853 | 4.4549 | 8.9098 | 12.3134 | 13.4 | 12.82
50.2048 | 2477.386 | 5841.6745 | 409.8519 | 4.4549 | 8.9098 | 12.3134 | 13.4 | 12.82
50.3048 | 2477.372 | 5841.6415 | 409.8496 | 4.4549 | 8.9098 | 12.3133 | 13.4 | 12.82
50.4048 | 2477.336 | 5841.5566 | 409.8436 | 4.4548 | 8.9096 | 12.3131 | 13.4 | 12.82
50.5048 | 2477.271 | 5841.4033 | 409.8329 | 4.4547 | 8.9094 | 12.3128 | 13.4 | 12.82
50.6048 | 2477.235 | 5841.3185 | 409.8269 | 4.4546 | 8.9093 | 12.3126 | 13.4 | 12.82
50.7048 | 2477.224 | 5841.2925 | 409.8251 | 4.4546 | 8.9092 | 12.3126 | 13.4 | 12.82
50.8048 | 2477.231 | 5841.309 | 409.8262 | 4.4546 | 8.9093 | 12.3126 | 13.4 | 12.82
50.9048 | 2477.204 | 5841.2454 | 409.8218 | 4.4546 | 8.9092 | 12.3125 | 13.4 | 12.82
51.0048 | 2477.206 | 5841.2501 | 409.8221 | 4.4546 | 8.9092 | 12.3125 | 13.4 | 12.82
51.1048 | 2477.2 | 5841.2359 | 409.8211 | 4.4546 | 8.9092 | 12.3125 | 13.4 | 12.82
51.2048 | 2477.164 | 5841.151 | 409.8152 | 4.4545 | 8.909 | 12.3123 | 13.4 | 12.82
51.3048 | 2477.146 | 5841.1086 | 409.8122 | 4.4545 | 8.909 | 12.3122 | 13.4 | 12.82
51.4048 | 2477.096 | 5840.9907 | 409.8039 | 4.4544 | 8.9088 | 12.3119 | 13.4 | 12.82
51.5048 | 2477.11 | 5841.0237 | 409.8062 | 4.4544 | 8.9088 | 12.312 | 13.4 | 12.82
51.6048 | 2477.088 | 5840.9718 | 409.8026 | 4.4544 | 8.9088 | 12.3119 | 13.4 | 12.82
51.7048 | 2477.063 | 5840.9129 | 409.7984 | 4.4543 | 8.9087 | 12.3118 | 13.4 | 12.82
51.8048 | 2477.006 | 5840.7785 | 409.789 | 4.4542 | 8.9085 | 12.3115 | 13.4 | 12.82
51.9048 | 2476.99 | 5840.7407 | 409.7864 | 4.4542 | 8.9084 | 12.3114 | 13.4 | 12.82
52.0048 | 2476.949 | 5840.6441 | 409.7796 | 4.4541 | 8.9083 | 12.3112 | 13.4 | 12.82
52.1048 | 2476.922 | 5840.5804 | 409.7751 | 4.4541 | 8.9082 | 12.3111 | 13.4 | 12.82
52.2048 | 2476.91 | 5840.5521 | 409.7731 | 4.4541 | 8.9081 | 12.311 | 13.4 | 12.82
52.3048 | 2476.852 | 5840.4153 | 409.7635 | 4.454 | 8.9079 | 12.3107 | 13.4 | 12.82
52.4048 | 2476.8 | 5840.2927 | 409.7549 | 4.4539 | 8.9077 | 12.3105 | 13.4 | 12.82
52.5048 | 2476.763 | 5840.2055 | 409.7488 | 4.4538 | 8.9076 | 12.3103 | 13.4 | 12.82
52.6048 | 2476.716 | 5840.0947 | 409.741 | 4.4537 | 8.9074 | 12.31 | 13.4 | 12.82
52.7048 | 2476.691 | 5840.0357 | 409.7369 | 4.4537 | 8.9073 | 12.3099 | 13.4 | 12.82
52.8048 | 2476.648 | 5839.9343 | 409.7298 | 4.4536 | 8.9072 | 12.3097 | 13.4 | 12.82
52.9048 | 2476.574 | 5839.7598 | 409.7175 | 4.4535 | 8.9069 | 12.3093 | 13.4 | 12.82
53.0048 | 2476.538 | 5839.6749 | 409.7116 | 4.4534 | 8.9068 | 12.3092 | 13.4 | 12.82
53.1048 | 2476.508 | 5839.6042 | 409.7066 | 4.4533 | 8.9067 | 12.309 | 13.4 | 12.82
53.2048 | 2476.462 | 5839.4957 | 409.699 | 4.4533 | 8.9065 | 12.3088 | 13.4 | 12.82
53.3048 | 2476.399 | 5839.3472 | 409.6886 | 4.4531 | 8.9063 | 12.3085 | 13.4 | 12.82
53.4048 | 2476.366 | 5839.2694 | 409.6831 | 4.4531 | 8.9062 | 12.3083 | 13.4 | 12.82
53.5048 | 2476.301 | 5839.1161 | 409.6724 | 4.453 | 8.9059 | 12.308 | 13.4 | 12.82
53.6048 | 2476.258 | 5839.0147 | 409.6653 | 4.4529 | 8.9058 | 12.3078 | 13.4 | 12.82
53.7047 | 2476.208 | 5838.8968 | 409.657 | 4.4528 | 8.9056 | 12.3075 | 13.4 | 12.82
53.8047 | 2476.178 | 5838.8261 | 409.652 | 4.4527 | 8.9055 | 12.3074 | 13.4 | 12.82
53.9047 | 2476.092 | 5838.6233 | 409.6378 | 4.4526 | 8.9052 | 12.3069 | 13.4 | 12.82
54.0048 | 2476.006 | 5838.4205 | 409.6236 | 4.4524 | 8.9049 | 12.3065 | 13.4 | 12.82
54.1048 | 2476.001 | 5838.4087 | 409.6228 | 4.4524 | 8.9048 | 12.3065 | 13.4 | 12.82
54.2047 | 2475.931 | 5838.2436 | 409.6112 | 4.4523 | 8.9046 | 12.3061 | 13.4 | 12.82
54.3047 | 2475.879 | 5838.121 | 409.6026 | 4.4522 | 8.9044 | 12.3059 | 13.4 | 12.82
54.4047 | 2475.838 | 5838.0243 | 409.5958 | 4.4521 | 8.9043 | 12.3057 | 13.4 | 12.82
54.5047 | 2475.777 | 5837.8805 | 409.5857 | 4.452 | 8.904 | 12.3054 | 13.4 | 12.82
54.6047 | 2475.725 | 5837.7579 | 409.5771 | 4.4519 | 8.9038 | 12.3051 | 13.4 | 12.82
54.7047 | 2475.648 | 5837.5763 | 409.5644 | 4.4518 | 8.9036 | 12.3047 | 13.4 | 12.82
54.8047 | 2475.612 | 5837.4914 | 409.5584 | 4.4517 | 8.9034 | 12.3046 | 13.4 | 12.82
54.9047 | 2475.559 | 5837.3664 | 409.5496 | 4.4516 | 8.9033 | 12.3043 | 13.4 | 12.82
55.0047 | 2475.505 | 5837.2391 | 409.5407 | 4.4515 | 8.9031 | 12.304 | 13.4 | 12.82
55.1047 | 2475.434 | 5837.0717 | 409.529 | 4.4514 | 8.9028 | 12.3037 | 13.4 | 12.82
55.2047 | 2475.431 | 5837.0646 | 409.5285 | 4.4514 | 8.9028 | 12.3037 | 13.4 | 12.82
55.3047 | 2475.363 | 5836.9043 | 409.5172 | 4.4513 | 8.9025 | 12.3033 | 13.4 | 12.82
55.4047 | 2475.287 | 5836.7251 | 409.5046 | 4.4511 | 8.9023 | 12.3029 | 13.4 | 12.82
55.5047 | 2475.233 | 5836.5977 | 409.4957 | 4.451 | 8.9021 | 12.3027 | 13.4 | 12.82
55.6047 | 2475.185 | 5836.4846 | 409.4878 | 4.451 | 8.9019 | 12.3024 | 13.4 | 12.82
55.7047 | 2475.134 | 5836.3643 | 409.4793 | 4.4509 | 8.9017 | 12.3022 | 13.4 | 12.82
55.8047 | 2475.076 | 5836.2275 | 409.4697 | 4.4508 | 8.9015 | 12.3019 | 13.4 | 12.82
55.9047 | 2475.043 | 5836.1497 | 409.4643 | 4.4507 | 8.9014 | 12.3017 | 13.4 | 12.82
56.0047 | 2475.004 | 5836.0578 | 409.4578 | 4.4506 | 8.9013 | 12.3015 | 13.4 | 12.82
56.1047 | 2474.964 | 5835.9634 | 409.4512 | 4.4506 | 8.9011 | 12.3013 | 13.4 | 12.82
56.2047 | 2474.935 | 5835.8951 | 409.4464 | 4.4505 | 8.901 | 12.3012 | 13.4 | 12.82
56.3047 | 2474.882 | 5835.7701 | 409.4376 | 4.4504 | 8.9008 | 12.3009 | 13.4 | 12.82
56.4047 | 2474.821 | 5835.6262 | 409.4275 | 4.4503 | 8.9006 | 12.3006 | 13.4 | 12.82
56.5047 | 2474.791 | 5835.5555 | 409.4226 | 4.4502 | 8.9005 | 12.3005 | 13.4 | 12.82
56.6047 | 2474.756 | 5835.473 | 409.4168 | 4.4502 | 8.9004 | 12.3003 | 13.4 | 12.82
56.7047 | 2474.703 | 5835.348 | 409.408 | 4.4501 | 8.9002 | 12.3 | 13.4 | 12.82
56.8047 | 2474.679 | 5835.2914 | 409.404 | 4.45 | 8.9001 | 12.2999 | 13.4 | 12.82
56.9047 | 2474.598 | 5835.1004 | 409.3906 | 4.4499 | 8.8998 | 12.2995 | 13.4 | 12.82
57.0047 | 2474.563 | 5835.0179 | 409.3849 | 4.4498 | 8.8997 | 12.2993 | 13.4 | 12.82
57.1047 | 2474.554 | 5834.9967 | 409.3834 | 4.4498 | 8.8996 | 12.2993 | 13.4 | 12.82
57.2047 | 2474.527 | 5834.933 | 409.3789 | 4.4498 | 8.8995 | 12.2992 | 13.4 | 12.82
57.3047 | 2474.483 | 5834.8292 | 409.3716 | 4.4497 | 8.8994 | 12.2989 | 13.4 | 12.82
57.4047 | 2474.462 | 5834.7797 | 409.3681 | 4.4497 | 8.8993 | 12.2988 | 13.4 | 12.82
57.5047 | 2474.424 | 5834.6901 | 409.3619 | 4.4496 | 8.8992 | 12.2987 | 13.4 | 12.82
57.6047 | 2474.409 | 5834.6548 | 409.3594 | 4.4496 | 8.8991 | 12.2986 | 13.4 | 12.82
57.7047 | 2474.362 | 5834.5439 | 409.3516 | 4.4495 | 8.8989 | 12.2983 | 13.4 | 12.82
57.8047 | 2474.358 | 5834.5345 | 409.3509 | 4.4495 | 8.8989 | 12.2983 | 13.4 | 12.82
57.9047 | 2474.305 | 5834.4095 | 409.3422 | 4.4494 | 8.8987 | 12.2981 | 13.4 | 12.82
58.0047 | 2474.273 | 5834.3341 | 409.3369 | 4.4493 | 8.8986 | 12.2979 | 13.4 | 12.82
58.1047 | 2474.254 | 5834.2893 | 409.3337 | 4.4493 | 8.8986 | 12.2978 | 13.4 | 12.82
58.2047 | 2474.243 | 5834.2633 | 409.3319 | 4.4493 | 8.8985 | 12.2978 | 13.4 | 12.82
58.3047 | 2474.216 | 5834.1997 | 409.3274 | 4.4492 | 8.8984 | 12.2976 | 13.4 | 12.82
58.4047 | 2474.171 | 5834.0935 | 409.32 | 4.4491 | 8.8983 | 12.2974 | 13.4 | 12.82
58.5047 | 2474.147 | 5834.037 | 409.316 | 4.4491 | 8.8982 | 12.2973 | 13.4 | 12.82
58.6047 | 2474.134 | 5834.0063 | 409.3139 | 4.4491 | 8.8981 | 12.2972 | 13.4 | 12.82
58.7047 | 2474.102 | 5833.9308 | 409.3086 | 4.449 | 8.898 | 12.2971 | 13.4 | 12.82
58.8047 | 2474.074 | 5833.8648 | 409.304 | 4.449 | 8.8979 | 12.2969 | 13.4 | 12.82
58.9047 | 2474.044 | 5833.7941 | 409.299 | 4.4489 | 8.8978 | 12.2968 | 13.4 | 12.82
59.0047 | 2474.037 | 5833.7776 | 409.2978 | 4.4489 | 8.8978 | 12.2967 | 13.4 | 12.82
59.1047 | 2474.022 | 5833.7422 | 409.2954 | 4.4489 | 8.8977 | 12.2967 | 13.4 | 12.82
59.2047 | 2474 | 5833.6903 | 409.2917 | 4.4488 | 8.8976 | 12.2965 | 13.4 | 12.82
59.3047 | 2473.984 | 5833.6526 | 409.2891 | 4.4488 | 8.8976 | 12.2965 | 13.4 | 12.82
59.4047 | 2473.968 | 5833.6149 | 409.2864 | 4.4488 | 8.8975 | 12.2964 | 13.4 | 12.82
59.5047 | 2473.965 | 5833.6078 | 409.2859 | 4.4488 | 8.8975 | 12.2964 | 13.4 | 12.82
59.6047 | 2473.95 | 5833.5724 | 409.2834 | 4.4487 | 8.8975 | 12.2963 | 13.4 | 12.82
59.7047 | 2473.942 | 5833.5536 | 409.2821 | 4.4487 | 8.8974 | 12.2963 | 13.4 | 12.82
59.8047 | 2473.894 | 5833.4404 | 409.2742 | 4.4486 | 8.8973 | 12.296 | 13.4 | 12.82
59.9047 | 2473.879 | 5833.405 | 409.2717 | 4.4486 | 8.8972 | 12.2959 | 13.4 | 12.82
60.0001 | 2473.837 | 5833.306 | 409.2647 | 4.4485 | 8.8971 | 12.2957 | 13.4 | 12.82