## LRNBP
Elapsed | Total | Coolant | Heat Flux | Bulk Water | Steamline | Feedwater | Turbine | Steam Dome | SRV | Bypass Valve | Moderator | TFU | CRD | Total
Time [s] | Power [%] | Power [%] | [W/m2] | Level [m] | Inlet [kg/s] | Total Flow [kg/s] | Steam Flow [kg/s] | Pressure [kPa] | Flow [kg/s] | Flow [kg/s] | Reactivity [$] | Reactivity [$] | Reactivity [$] | Reactivity [$]
0 | 100 | 103.0573 | 860685.9 | 0.66 | 1252.324 | 1252.324 | 1252.324 | 7032.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.05 | 99.9864 | 103.0572 | 860684.8 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 899.8126 | 7032.655 | 0 | 0 | 6.6082e-06 | -2.174e-07 | -1.3807e-07 | -0.00016108
0.055 | 99.9856 | 103.057 | 860683.6 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 663.259 | 7032.655 | 0 | 0 | 8.6839e-06 | -1.2962e-07 | -5.8423e-07 | -0.00016125
0.061 | 99.9851 | 103.0569 | 860683.1 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 378.8824 | 7032.655 | 0 | 0 | 7.1717e-06 | 1.1393e-07 | -4.5164e-07 | -0.00016284
0.0682 | 99.9846 | 103.0571 | 860683.2 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 74.0604 | 7032.655 | 0 | 0 | 6.6e-06 | 6.5868e-07 | -5.9424e-07 | -0.00016327
0.07684 | 99.9849 | 103.0573 | 860683.1 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 0 | 7032.655 | 0 | 0 | 9.9746e-06 | 1.2284e-06 | -6.3603e-07 | -0.00015952
0.087208 | 99.985 | 103.0573 | 860682.5 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 0 | 7032.655 | 0 | 0 | 1.2387e-05 | 2.0134e-06 | -7.5743e-07 | -0.00015668
0.09965 | 99.9848 | 103.0573 | 860681.5 | 0.66 | 1252.324 | 1252.325 | 0 | 7032.655 | 0 | 0 | 1.4633e-05 | 2.14e-06 | -2.1738e-07 | -0.00015316
0.11458 | 99.985 | 103.0572 | 860680.2 | 0.66 | 1252.325 | 1252.326 | 0 | 7032.655 | 0 | 0 | 2.0208e-05 | 3.1491e-06 | -4.7008e-08 | -0.00014675
0.1325 | 99.9855 | 103.0573 | 860677.5 | 0.66 | 1252.333 | 1252.326 | 0 | 7032.653 | 0 | 0 | 2.3566e-05 | 4.1674e-06 | -2.423e-07 | -0.0001431
0.15399 | 99.9857 | 103.0572 | 860676.3 | 0.66 | 1252.39 | 1252.324 | 0 | 7032.652 | 0 | 0 | 2.7649e-05 | 4.9918e-06 | -3.0535e-07 | -0.00013728
0.17979 | 99.9854 | 103.0566 | 860675.6 | 0.66 | 1252.768 | 1252.328 | 0 | 7032.637 | 0 | 0 | 2.3437e-05 | 6.2933e-06 | -1.191e-07 | -0.00014019
0.18479 | 99.9852 | 103.0565 | 860677.3 | 0.66 | 1252.918 | 1252.33 | 0 | 7032.632 | 0 | 0 | 2.1828e-05 | 6.6979e-06 | -2.8459e-07 | -0.00014118
0.19079 | 99.9853 | 103.0572 | 860679.2 | 0.66 | 1253.148 | 1252.33 | 0 | 7032.625 | 0 | 0 | 1.6976e-05 | 6.9107e-06 | -1.7566e-07 | -0.00014574
0.19799 | 99.9852 | 103.0583 | 860679.8 | 0.66 | 1253.501 | 1252.332 | 0 | 7032.614 | 0 | 0 | 1.4402e-05 | 7.5073e-06 | -3.5479e-07 | -0.00014797
0.20663 | 99.9846 | 103.0583 | 860680.5 | 0.66 | 1254.021 | 1252.337 | 0 | 7032.595 | 0 | 0 | 4.8384e-06 | 7.8388e-06 | -2.9569e-07 | -0.00015697
0.217 | 99.9832 | 103.057 | 860684 | 0.66 | 1254.69 | 1252.348 | 0 | 7032.563 | 0 | 0 | -1.179e-05 | 8.9752e-06 | 2.9927e-07 | -0.00017338
0.22944 | 99.9805 | 103.055 | 860687.4 | 0.66 | 1255.14 | 1252.374 | 0 | 7032.521 | 0 | 0 | -4.8803e-05 | 9.896e-06 | 4.1126e-07 | -0.00020907
0.24437 | 99.9763 | 103.0533 | 860690.3 | 0.66001 | 1253.577 | 1252.423 | 0 | 7032.507 | 0 | 0 | -9.3893e-05 | 1.1128e-05 | 2.86e-07 | -0.00025462
0.26229 | 99.9777 | 103.0203 | 860747.2 | 0.66001 | 1243.22 | 1252.492 | 0 | 7032.747 | 0 | 0 | -4.8262e-05 | 1.2224e-05 | 2.4263e-07 | -0.0002096
0.26729 | 99.9793 | 103.0107 | 860734.5 | 0.66001 | 1237.372 | 1252.396 | 0 | 7032.857 | 0 | 0 | -2.126e-05 | 1.2958e-05 | 5.7116e-07 | -0.00018146
0.27329 | 99.9847 | 102.9893 | 860777.9 | 0.66002 | 1227.786 | 1252.305 | 0 | 7033.067 | 0 | 0 | 6.1102e-05 | 1.3685e-05 | 4.971e-07 | -9.673e-05
0.28049 | 99.9938 | 102.94 | 861055.4 | 0.66002 | 1211.699 | 1252.089 | 0 | 7033.481 | 0 | 0 | 0.00017473 | 1.4409e-05 | 5.2508e-07 | 2.2676e-05
0.28913 | 100.0159 | 102.8876 | 861148.7 | 0.66002 | 1184.141 | 1251.694 | 0 | 7034.298 | 0 | 0 | 0.00049097 | 1.4341e-05 | 5.967e-07 | 0.00034585
0.29843 | 100.063 | 102.8132 | 861444.8 | 0.66001 | 1141.939 | 1250.969 | 0 | 7035.691 | 0 | 0 | 0.0011305 | 1.224e-05 | 1.0628e-06 | 0.00099746
0.3078 | 100.1475 | 102.7257 | 861769.9 | 0.65999 | 1083.507 | 1249.85 | 0 | 7037.792 | 0 | 0 | 0.0022183 | 7.7859e-06 | 1.2399e-06 | 0.0021089
0.31724 | 100.287 | 102.6266 | 862269.4 | 0.65994 | 1005.759 | 1248.2 | 0 | 7040.829 | 0 | 0 | 0.0039884 | 2.4177e-07 | 1.2105e-06 | 0.0039195
0.32674 | 100.5061 | 102.5228 | 862911.4 | 0.65985 | 906.0297 | 1245.86 | 0 | 7045.044 | 0 | 0 | 0.006703 | -1.4431e-05 | 1.1871e-06 | 0.0066988
0.3363 | 100.8355 | 102.4202 | 863707.1 | 0.65969 | 782.4681 | 1242.592 | 0 | 7050.704 | 0 | 0 | 0.010699 | -3.8476e-05 | 9.7157e-07 | 0.010793
0.34594 | 101.3139 | 102.3267 | 864660 | 0.65943 | 634.5202 | 1238.175 | 0 | 7058.062 | 0 | 0 | 0.016341 | -7.9168e-05 | 1.3315e-06 | 0.016577
0.35564 | 101.985 | 102.2513 | 865760.7 | 0.65906 | 463.4434 | 1232.322 | 0 | 7067.351 | 0 | 0 | 0.024046 | -0.0001426 | 1.6285e-06 | 0.024481
0.36542 | 102.8977 | 102.2127 | 867093.9 | 0.65852 | 272.8529 | 1224.761 | 0 | 7078.733 | 0 | 0 | 0.034222 | -0.00023661 | 1.0563e-06 | 0.034925
0.37526 | 104.1072 | 102.2186 | 868346.2 | 0.65779 | 69.21 | 1215.196 | 0 | 7092.287 | 0 | 0 | 0.047246 | -0.00037202 | 1.2326e-06 | 0.0483
0.38026 | 104.7702 | 102.3552 | 868660.9 | 0.65736 | -35.4411 | 1209.112 | 0 | 7099.706 | 0 | 0 | 0.054269 | -0.00046778 | -0.00057749 | 0.055015
0.38626 | 105.6705 | 102.4 | 869867.4 | 0.65677 | -158.8751 | 1198.174 | 0 | 7109.324 | 0 | 0 | 0.064128 | -0.00059593 | -0.0013289 | 0.064339
0.39346 | 106.946 | 102.4829 | 872955 | 0.65591 | -296.9513 | 1188.254 | 0 | 7121.744 | 0 | 0 | 0.07769 | -0.00077671 | -0.002085 | 0.07741
0.4021 | 108.7416 | 102.6357 | 876235.1 | 0.65466 | -436.7019 | 1174.02 | 0 | 7137.53 | 0 | 0 | 0.096488 | -0.0010458 | -0.0038815 | 0.094766
0.41221 | 111.1281 | 102.8771 | 879093.6 | 0.65289 | -549.2537 | 1155.428 | 0 | 7156.46 | 0 | 0 | 0.12164 | -0.0014462 | -0.0078584 | 0.11616
0.42239 | 113.8948 | 103.1569 | 881006.2 | 0.6508 | -596.8889 | 1134.8 | 0 | 7175.105 | 0 | 0 | 0.14945 | -0.0019705 | -0.011421 | 0.14
0.43265 | 117.0389 | 103.4469 | 881557.1 | 0.64843 | -578.2285 | 1112.859 | 0 | 7192.672 | 0 | 0 | 0.17914 | -0.0026246 | -0.014991 | 0.1653
0.44298 | 120.4978 | 103.695 | 881652.4 | 0.64586 | -502.5431 | 1090.535 | 0 | 7208.604 | 0 | 0 | 0.20969 | -0.0034263 | -0.018651 | 0.19095
0.45339 | 124.1185 | 103.8502 | 880600.8 | 0.64318 | -387.7716 | 1068.942 | 0 | 7222.676 | 0 | 0 | 0.23994 | -0.0043885 | -0.022724 | 0.21525
0.46387 | 127.8156 | 103.87 | 878604.4 | 0.6405 | -257.2956 | 1049.133 | 0 | 7235.045 | 0 | 0 | 0.2689 | -0.0055125 | -0.026644 | 0.23805
0.47444 | 131.3494 | 103.731 | 876066.1 | 0.63793 | -136.1042 | 1031.93 | 0 | 7246.207 | 0 | 0 | 0.29576 | -0.0068162 | -0.031025 | 0.25737
0.48508 | 134.6368 | 103.435 | 873436.9 | 0.63554 | -46.785 | 1017.766 | 0 | 7256.904 | 0 | 0 | 0.32002 | -0.0082755 | -0.035255 | 0.27379
0.4958 | 137.4657 | 103.0899 | 870956.2 | 0.6334 | -5.5417 | 1006.62 | 0 | 7268 | 0 | 0 | 0.34165 | -0.0098874 | -0.039981 | 0.28596
0.50661 | 139.809 | 102.6095 | 869328.5 | 0.63148 | -18.8039 | 996.4171 | 0 | 7280.285 | 0 | 0 | 0.36111 | -0.011628 | -0.044893 | 0.29495
0.5175 | 141.7084 | 102.0895 | 868711.9 | 0.62975 | -81.3251 | 989.3484 | 0 | 7294.324 | 0 | 0 | 0.37919 | -0.013475 | -0.049985 | 0.30148
0.52848 | 143.2839 | 101.6114 | 869224.4 | 0.62812 | -176.769 | 983.1791 | 0 | 7310.326 | 0 | 0 | 0.39692 | -0.015416 | -0.055246 | 0.30664
0.53955 | 144.7095 | 101.2245 | 870819.5 | 0.62649 | -281.4161 | 976.8081 | 0 | 7328.079 | 0 | 0 | 0.41539 | -0.017442 | -0.060661 | 0.31156
0.5507 | 146.0932 | 100.9569 | 873359.1 | 0.62476 | -370.2978 | 969.5707 | 0 | 7346.999 | 0 | 0 | 0.43549 | -0.019553 | -0.071003 | 0.31652
0.5557 | 146.673 | 100.8592 | 874713.8 | 0.62396 | -399.2696 | 965.8386 | 0 | 7355.576 | 0 | 0 | 0.44447 | -0.020494 | -0.076801 | 0.31815
0.5617 | 147.4053 | 100.7937 | 876390.8 | 0.62295 | -423.0281 | 961.2155 | 0 | 7365.875 | 0 | 0 | 0.45598 | -0.021631 | -0.083075 | 0.32106
0.5689 | 148.3394 | 100.7555 | 878626.7 | 0.62166 | -434.5618 | 955.0848 | 0 | 7378.03 | 0 | 0 | 0.47074 | -0.023049 | -0.090711 | 0.32478
0.57754 | 149.6272 | 100.7447 | 881357.8 | 0.62 | -424.5738 | 947.5404 | 0 | 7392.03 | 0 | 0 | 0.48972 | -0.024801 | -0.099615 | 0.33033
0.58791 | 151.497 | 100.7354 | 884428.6 | 0.61786 | -383.8758 | 938.5355 | 0 | 7407.674 | 0 | 0 | 0.51376 | -0.026989 | -0.10967 | 0.33858
0.59946 | 153.8011 | 100.67 | 887348.8 | 0.61537 | -315.5876 | 929.1964 | 0 | 7423.569 | 0 | 0 | 0.541 | -0.029558 | -0.12076 | 0.34784
0.61109 | 156.2309 | 100.5965 | 889609 | 0.61286 | -241.0829 | 921.2245 | 0 | 7438.311 | 0 | 0 | 0.56782 | -0.032283 | -0.13137 | 0.35689
0.62283 | 158.617 | 100.3304 | 891756.2 | 0.61042 | -177.4801 | 913.4011 | 0 | 7452.381 | 0 | 0 | 0.59343 | -0.035167 | -0.14156 | 0.36484
0.63466 | 160.7668 | 99.9215 | 893792.5 | 0.60809 | -135.5823 | 909.1824 | 0 | 7466.371 | 0 | 0 | 0.61716 | -0.038215 | -0.15138 | 0.37096
0.64658 | 162.3924 | 99.4363 | 895877.1 | 0.60593 | -116.9472 | 907.0842 | 0 | 7480.772 | 0 | 0 | 0.63876 | -0.041407 | -0.16145 | 0.37396
0.65861 | 163.6634 | 98.9224 | 898535 | 0.60392 | -113.8262 | 906.1043 | 0 | 7495.823 | 0 | 0 | 0.65841 | -0.044705 | -0.17058 | 0.37599
0.67073 | 164.3883 | 98.4267 | 901810.5 | 0.60204 | -112.1774 | 905.8667 | 0 | 7511.422 | 0 | 0 | 0.67643 | -0.048098 | -0.17998 | 0.37532
0.68296 | 164.8387 | 97.9818 | 905231.8 | 0.60024 | -96.9395 | 905.9263 | 0 | 7527.172 | 0 | 0 | 0.69321 | -0.051556 | -0.18853 | 0.37434
0.69528 | 164.7142 | 97.5962 | 908726.5 | 0.59849 | -57.7259 | 906.1762 | 0 | 7542.52 | 0 | 0 | 0.70895 | -0.055078 | -0.20073 | 0.37037
0.70771 | 163.9395 | 97.254 | 912151.6 | 0.59676 | 7.1559 | 906.8234 | 0 | 7556.936 | 0 | 0 | 0.72347 | -0.058629 | -0.21755 | 0.36369
0.72025 | 162.574 | 96.9218 | 915453.5 | 0.59506 | 89.2994 | 908.2906 | 0 | 7570.111 | 0 | 0 | 0.73646 | -0.062162 | -0.2327 | 0.35476
0.73289 | 160.9496 | 96.5563 | 918805.9 | 0.59341 | 171.6514 | 911.1129 | 0 | 7582.13 | 0 | 0 | 0.74788 | -0.065657 | -0.24573 | 0.34558
0.74564 | 158.9733 | 96.3456 | 921686.6 | 0.59188 | 235.5929 | 915.7333 | 0 | 7593.152 | 0 | 0 | 0.7573 | -0.069094 | -0.25799 | 0.33455
0.7585 | 156.4766 | 95.931 | 924794.9 | 0.59049 | 268.1472 | 917.6678 | 0 | 7604.077 | 0 | 0 | 0.76469 | -0.072457 | -0.27037 | 0.32058
0.77146 | 153.5673 | 95.3908 | 927912.9 | 0.58924 | 267.6456 | 924.6285 | 0 | 7615.557 | 0 | 0 | 0.77001 | -0.075701 | -0.28221 | 0.30466
0.78454 | 150.3472 | 94.8291 | 930852.6 | 0.58812 | 242.7364 | 933.0478 | 0 | 7627.928 | 0 | 0 | 0.77358 | -0.07881 | -0.29359 | 0.28703
0.79773 | 146.9547 | 94.3001 | 933543.2 | 0.58707 | 208.3269 | 941.2781 | 0 | 7641.2 | 0 | 0 | 0.77594 | -0.081762 | -0.30459 | 0.26826
0.81104 | 143.5133 | 93.8233 | 936275 | 0.58605 | 180.0358 | 948.6471 | 0 | 7655.089 | 0 | 0 | 0.77761 | -0.084547 | -0.31525 | 0.24884
0.82446 | 139.994 | 93.4005 | 939294.8 | 0.58502 | 169.065 | 955.0984 | 0 | 7669.147 | 0 | 0 | 0.77891 | -0.087159 | -0.32621 | 0.22809
0.838 | 136.8117 | 93.0157 | 941889.6 | 0.58395 | 179.1654 | 960.8038 | 0 | 7682.934 | 0 | 0 | 0.77981 | -0.089597 | -0.3354 | 0.20963
0.85165 | 132.9618 | 92.6428 | 943964.1 | 0.58285 | 206.8322 | 966.1372 | 0 | 7696.157 | 0 | 0 | 0.78005 | -0.091891 | -0.35943 | 0.18324
0.86543 | 129.192 | 92.2576 | 945726.3 | 0.58176 | 244.8409 | 971.494 | 0 | 7708.723 | 0 | 0 | 0.77924 | -0.093972 | -0.37688 | 0.15817
0.87933 | 125.4496 | 91.8458 | 946818.8 | 0.5807 | 287.5618 | 977.2211 | 0 | 7720.665 | 0 | 0 | 0.77692 | -0.095869 | -0.3929 | 0.13176
0.89335 | 121.6941 | 91.4082 | 947352.4 | 0.57972 | 335.2066 | 983.4595 | 0 | 7732 | 0 | 0 | 0.77272 | -0.097547 | -0.40808 | 0.10361
0.9075 | 117.8928 | 90.9552 | 947383 | 0.57884 | 394.4725 | 990.2687 | 0 | 7742.587 | 0 | 0 | 0.76639 | -0.099027 | -0.42266 | 0.073315
0.92177 | 113.9355 | 90.4985 | 946949.1 | 0.57808 | 474.8086 | 997.7374 | 0 | 7752.076 | 0 | 0 | 0.75766 | -0.10029 | -0.43758 | 0.03937
0.93618 | 109.8946 | 90.0397 | 946113.6 | 0.57745 | 581.9131 | 1006.116 | 0 | 7760 | 0 | 0 | 0.74623 | -0.10132 | -0.45213 | 0.002517
0.95071 | 105.7854 | 89.5674 | 944764.3 | 0.577 | 711.938 | 1015.853 | 0 | 7765.98 | 0 | 0 | 0.73173 | -0.10208 | -0.46639 | -0.037713
0.96538 | 101.6136 | 89.0599 | 943039.9 | 0.57676 | 850.2427 | 1027.475 | 0 | 7769.939 | 0 | 0 | 0.7138 | -0.1026 | -0.48044 | -0.081822
0.98018 | 97.3992 | 88.5001 | 941216.9 | 0.57677 | 976.1846 | 1041.358 | 0 | 7772.188 | 0 | 0 | 0.69226 | -0.10285 | -0.49435 | -0.13011
0.99511 | 92.9431 | 87.8925 | 939350.9 | 0.57703 | 1071.093 | 1057.493 | 0 | 7773.35 | 0 | 0 | 0.66731 | -0.10282 | -0.52243 | -0.18676
1.0102 | 88.6363 | 87.2447 | 937541.7 | 0.57755 | 1125.779 | 1075.262 | 0 | 7774.145 | 95.6112 | 0 | 0.6396 | -0.10248 | -0.54647 | -0.24543
1.0254 | 84.475 | 86.6054 | 935920 | 0.57828 | 1155.317 | 1093.993 | 0 | 7774.894 | 201.1143 | 0 | 0.60992 | -0.10186 | -0.56983 | -0.30772
1.0407 | 80.5764 | 86.0143 | 934017.7 | 0.57915 | 1181.297 | 1112.506 | 0 | 7775.44 | 307.2913 | 0 | 0.57913 | -0.10095 | -0.59205 | -0.37128
1.0562 | 76.9637 | 85.4668 | 932009.1 | 0.58013 | 1210.103 | 1130.326 | 0 | 7775.547 | 414.177 | 0 | 0.54782 | -0.099762 | -0.61356 | -0.4356
1.0719 | 73.5665 | 84.9474 | 929814.4 | 0.58119 | 1240.998 | 1147.457 | 0 | 7775.064 | 617.2277 | 0 | 0.51628 | -0.09833 | -0.63562 | -0.50204
1.0801 | 71.9114 | 84.6868 | 928582.2 | 0.58176 | 1261.742 | 1156.05 | 0 | 7774.59 | 729.3881 | 0 | 0.5004 | -0.09747 | -0.64622 | -0.53613
1.09 | 70.0361 | 84.3849 | 926892 | 0.58247 | 1296.803 | 1166.138 | 0 | 7773.559 | 862.4651 | 0 | 0.48104 | -0.096403 | -0.65871 | -0.57693
1.1018 | 67.9329 | 84.0467 | 924696.2 | 0.58336 | 1360.851 | 1177.922 | 0 | 7771.341 | 1019.091 | 0 | 0.45756 | -0.095007 | -0.67308 | -0.62522
1.116 | 65.4951 | 83.6471 | 921684.7 | 0.58451 | 1469.059 | 1191.795 | 0 | 7766.794 | 1259.637 | 0 | 0.42854 | -0.093185 | -0.69129 | -0.68588
1.1322 | 62.9455 | 83.1445 | 918160 | 0.58601 | 1625.311 | 1208.139 | 0 | 7758.701 | 1572.801 | 0 | 0.39382 | -0.090908 | -0.70977 | -0.7534
1.1486 | 60.1972 | 82.576 | 914534.8 | 0.5878 | 1802.272 | 1226.422 | 0 | 7747.428 | 1792.515 | 0 | 0.35668 | -0.088426 | -0.75605 | -0.83603
1.1651 | 57.678 | 81.914 | 911259.8 | 0.58994 | 1961.108 | 1247.116 | 0 | 7733.541 | 1997.075 | 0 | 0.31723 | -0.085698 | -0.78904 | -0.91614
1.1818 | 55.2693 | 81.1599 | 908056.9 | 0.59246 | 2073.166 | 1270.417 | 0 | 7718.081 | 2208.497 | 0 | 0.27592 | -0.082755 | -0.82142 | -1.0004
1.1986 | 53.0158 | 80.3786 | 905059.9 | 0.59534 | 2133.214 | 1295.336 | 0 | 7702.03 | 2494.064 | 0 | 0.23384 | -0.079603 | -0.85238 | -1.0857
1.2156 | 50.8896 | 79.6339 | 902152.8 | 0.59849 | 2173.787 | 1320.458 | 0 | 7685.497 | 2704.989 | 0 | 0.19192 | -0.076235 | -0.88384 | -1.1734
1.2328 | 48.96 | 78.9391 | 898909.5 | 0.60183 | 2203.348 | 1344.558 | 0 | 7668.404 | 2919.117 | 0 | 0.15084 | -0.072677 | -0.91307 | -1.2586
1.2502 | 47.1489 | 78.284 | 895536.1 | 0.6053 | 2223.473 | 1367.311 | 0 | 7650.742 | 3089.937 | 0 | 0.11082 | -0.068933 | -0.94308 | -1.3453
1.2677 | 45.4675 | 77.6534 | 892013.7 | 0.60888 | 2233.137 | 1388.443 | 0 | 7632.627 | 3196.985 | 0 | 0.071844 | -0.065006 | -0.97253 | -1.4316
1.2855 | 43.8922 | 77.0379 | 888283.9 | 0.61255 | 2234.904 | 1407.782 | 0 | 7614.192 | 3300.68 | 0 | 0.033671 | -0.060902 | -1.0045 | -1.5184
1.3034 | 42.3633 | 76.4461 | 884296.9 | 0.6163 | 2247.612 | 1425.04 | 0 | 7595.165 | 3397.017 | 0 | -0.0040725 | -0.056658 | -1.0589 | -1.6097
1.3215 | 40.9014 | 76.1103 | 879651.8 | 0.62019 | 2279.368 | 1440.133 | 0 | 7574.872 | 3470.927 | 0 | -0.041865 | -0.05223 | -1.1063 | -1.7034
1.3397 | 39.5288 | 75.6891 | 875140.9 | 0.62423 | 2315.05 | 1448.913 | 0 | 7553.252 | 3454.127 | 0 | -0.080073 | -0.047618 | -1.15 | -1.7973
1.3582 | 38.2365 | 75.0101 | 871093.4 | 0.62846 | 2318.724 | 1458.822 | 0 | 7531.572 | 3454.384 | 0 | -0.11882 | -0.04283 | -1.1915 | -1.892
1.3768 | 36.9946 | 74.3165 | 866972.9 | 0.63283 | 2282.505 | 1472.125 | 0 | 7510.71 | 3463.475 | 0 | -0.15785 | -0.037895 | -1.2332 | -1.9896
1.3957 | 35.8516 | 73.6696 | 862554.9 | 0.63728 | 2223.432 | 1482.535 | 0 | 7491.015 | 3471.354 | 0 | -0.1962 | -0.032797 | -1.2719 | -2.0845
1.4148 | 34.7608 | 73.095 | 857928.4 | 0.64174 | 2165.138 | 1489.89 | 0 | 7472.25 | 3472.552 | 0 | -0.23382 | -0.027541 | -1.3111 | -2.1814
1.434 | 33.737 | 72.584 | 854351.9 | 0.64616 | 2121.293 | 1493.716 | 0 | 7453.931 | 3468.541 | 0 | -0.27107 | -0.022126 | -1.3482 | -2.2776
1.4535 | 32.7012 | 72.1013 | 852987.4 | 0.65056 | 2087.316 | 1494.504 | 0 | 7435.834 | 3466.171 | 0 | -0.30859 | -0.016574 | -1.4174 | -2.3833
1.4731 | 31.7108 | 71.6591 | 850424.6 | 0.65496 | 2044.809 | 1492.99 | 0 | 7418.306 | 3472.164 | 0 | -0.34675 | -0.010861 | -1.4783 | -2.4905
1.493 | 30.7724 | 71.1957 | 847318.2 | 0.65936 | 1977.376 | 1488.719 | 0 | 7402.087 | 3487.16 | 0 | -0.38557 | -0.0049815 | -1.5339 | -2.5985
1.5131 | 29.8826 | 70.7051 | 844096.2 | 0.66373 | 1885.997 | 1482.758 | 0 | 7387.785 | 3504.007 | 0 | -0.42478 | 0.0010576 | -1.5866 | -2.7072
1.5334 | 29.0202 | 70.2715 | 840531.9 | 0.66801 | 1792.455 | 1474.772 | 0 | 7375.335 | 3512.702 | 0 | -0.46432 | 0.0072492 | -1.6393 | -2.8198
1.5539 | 28.2107 | 69.9162 | 836460.2 | 0.67217 | 1729.207 | 1463.326 | 0 | 7363.811 | 3506.104 | 0 | -0.50474 | 0.013602 | -1.6884 | -2.9313
1.5747 | 27.4 | 69.6164 | 831543.9 | 0.67623 | 1718.64 | 1448.985 | 0 | 7351.815 | 3486.066 | 0 | -0.54694 | 0.020111 | -1.7402 | -3.0517
1.5956 | 26.613 | 69.3142 | 825637.8 | 0.68028 | 1757.779 | 1433.193 | 0 | 7338.217 | 3459.752 | 0 | -0.59209 | 0.026771 | -1.8023 | -3.1763
1.6168 | 25.8106 | 68.952 | 819521.1 | 0.68443 | 1823.669 | 1417.936 | 0 | 7322.621 | 3433.97 | 0 | -0.64083 | 0.033586 | -1.8892 | -3.3144
1.6383 | 25.0356 | 68.5184 | 813293.1 | 0.68878 | 1894.658 | 1404.664 | 0 | 7305.162 | 3409.158 | 0 | -0.69292 | 0.040573 | -1.9649 | -3.4567
1.6599 | 24.291 | 68.0297 | 807248 | 0.69337 | 1965.263 | 1393.864 | 0 | 7285.963 | 3382.194 | 0 | -0.74771 | 0.04774 | -2.0362 | -3.603
1.6819 | 23.5653 | 67.5127 | 801549.1 | 0.69823 | 2042.712 | 1385.363 | 0 | 7264.778 | 3349.255 | 0 | -0.80437 | 0.0551 | -2.1073 | -3.7564
1.704 | 22.8718 | 67.0533 | 795863.2 | 0.70338 | 2130.624 | 1379.108 | 0 | 7241.233 | 3312.249 | 0 | -0.86205 | 0.06264 | -2.1766 | -3.9129
1.7264 | 22.2109 | 66.5092 | 790538.4 | 0.70882 | 2219.059 | 1373.683 | 0 | 7215.257 | 3276.496 | 0 | -0.92 | 0.070361 | -2.2446 | -4.0721
1.7487 | 21.5775 | 65.9016 | 785699.4 | 0.71447 | 2292.938 | 1372.112 | 0 | 7187.678 | 3244.91 | 0 | -0.9768 | 0.078136 | -2.3273 | -4.236
1.7696 | 20.9908 | 65.3092 | 781385.5 | 0.71995 | 2347.763 | 1372.646 | 0 | 7160.773 | 3216.459 | 0 | -1.0285 | 0.085458 | -2.4355 | -4.4
1.7895 | 20.4699 | 64.7391 | 778022.9 | 0.72534 | 2396.538 | 1374.006 | 0 | 7134.097 | 3186.021 | 0 | -1.0764 | 0.092517 | -2.5233 | -4.5533
1.8085 | 19.9964 | 64.1915 | 774682.4 | 0.73065 | 2447.388 | 1375.678 | 0 | 7107.442 | 3153.552 | 0 | -1.121 | 0.099346 | -2.603 | -4.7006
1.8267 | 19.5646 | 63.7146 | 771347.4 | 0.73587 | 2498.783 | 1377.477 | 0 | 7080.911 | 3121.413 | 0 | -1.1624 | 0.10593 | -2.6769 | -4.8421
1.8442 | 19.1787 | 63.2823 | 768088.6 | 0.741 | 2545.823 | 1378.509 | 0 | 7054.634 | 3092.811 | 0 | -1.2009 | 0.11227 | -2.7428 | -4.9737
1.8609 | 18.8148 | 62.7566 | 765253.6 | 0.74606 | 2581.676 | 1379.612 | 0 | 7028.749 | 3069.999 | 0 | -1.2372 | 0.11843 | -2.8078 | -5.1046
1.8773 | 18.4678 | 62.2295 | 762579 | 0.75111 | 2602.935 | 1382.494 | 0 | 7003.29 | 3053.564 | 0 | -1.2718 | 0.12446 | -2.8718 | -5.2358
1.8934 | 18.1316 | 61.7063 | 760057.4 | 0.75619 | 2609.719 | 1384.86 | 0 | 6978.203 | 3041.674 | 0 | -1.3053 | 0.13044 | -2.9326 | -5.3693
1.9094 | 17.8152 | 61.1939 | 757582.5 | 0.76134 | 2605.395 | 1386.805 | 0 | 6953.385 | 3032.296 | 0 | -1.338 | 0.13641 | -3.0383 | -5.4993
1.9254 | 17.5001 | 60.7018 | 755123 | 0.76653 | 2594.917 | 1387.781 | 0 | 6928.901 | 3023.192 | 0 | -1.3699 | 0.14242 | -3.1301 | -5.6362
1.9414 | 17.1968 | 60.3477 | 752386.2 | 0.77176 | 2583.187 | 1387.799 | 0 | 6904.674 | 3013.128 | 0 | -1.4013 | 0.14847 | -3.2157 | -5.7734
1.9574 | 16.9036 | 60.2491 | 749064.9 | 0.77707 | 2573.172 | 1384.677 | 0 | 6880.022 | 3001.724 | 0 | -1.4325 | 0.15458 | -3.298 | -5.9115
1.9735 | 16.6204 | 60.0016 | 746203.1 | 0.78242 | 2564.873 | 1374.48 | 0 | 6855.195 | 2989.806 | 0 | -1.4635 | 0.16073 | -3.378 | -6.0507
1.9893 | 16.3545 | 59.5318 | 744225.9 | 0.78775 | 2556.494 | 1369.122 | 0 | 6830.784 | 2979.162 | 0 | -1.4946 | 0.16686 | -3.4524 | -6.1859
2.0053 | 16.0879 | 59.077 | 742099 | 0.79313 | 2545.617 | 1368.136 | 0 | 6806.462 | 2970.387 | 0 | -1.5265 | 0.17306 | -3.5296 | -6.3288
2.021 | 15.829 | 58.6391 | 739904.1 | 0.79846 | 2530.57 | 1365.006 | 0 | 6782.64 | 2963.747 | 0 | -1.5587 | 0.17923 | -3.6058 | -6.4738
2.037 | 15.5753 | 58.2294 | 737583.4 | 0.80386 | 2511.435 | 1361.218 | 0 | 6758.893 | 2957.844 | 0 | -1.592 | 0.18551 | -3.6812 | -6.6219
2.0531 | 15.3224 | 57.9342 | 734956.9 | 0.80935 | 2486.395 | 1355.649 | 0 | 6735.327 | 2950.97 | 0 | -1.6268 | 0.19188 | -3.776 | -6.7766
2.0694 | 15.0678 | 57.5268 | 732457.8 | 0.81492 | 2474.821 | 1347.443 | 0 | 6711.54 | 2939.835 | 0 | -1.6634 | 0.19838 | -3.8962 | -6.9403
2.0859 | 14.8114 | 57.1205 | 729841.4 | 0.82055 | 2464.741 | 1340.97 | 0 | 6687.593 | 2928.203 | 0 | -1.7024 | 0.20499 | -4.0094 | -7.1141
2.1025 | 14.5677 | 56.7211 | 727112.1 | 0.82619 | 2458.526 | 1333.228 | 0 | 6663.67 | 2915.308 | 0 | -1.7438 | 0.21168 | -4.1115 | -7.2854
2.119 | 14.3234 | 56.324 | 724322.2 | 0.83185 | 2454.78 | 1324.884 | 0 | 6639.807 | 2902.547 | 0 | -1.7876 | 0.21839 | -4.2156 | -7.4674
2.1354 | 14.0843 | 55.9263 | 721499.2 | 0.8375 | 2449.884 | 1316.074 | 0 | 6616.086 | 2891.152 | 0 | -1.8341 | 0.22513 | -4.3174 | -7.6543
2.1519 | 13.8565 | 55.5982 | 718572.6 | 0.84319 | 2444.254 | 1306.808 | 0 | 6592.487 | 2881.252 | 0 | -1.8834 | 0.23191 | -4.4128 | -7.8395
2.1684 | 13.6276 | 55.2781 | 715502.2 | 0.84891 | 2432.096 | 1295.774 | 0 | 6569.129 | 2873.989 | 0 | -1.9353 | 0.23875 | -4.5119 | -8.0365
2.1801 | 13.4719 | 54.9903 | 713581.2 | 0.85298 | 2421.002 | 1288.06 | 0 | 6552.683 | 2869.204 | 0 | -1.973 | 0.24359 | -4.5777 | -8.1749
2.1942 | 13.2884 | 54.6645 | 711343.4 | 0.85787 | 2406.531 | 1280.172 | 0 | 6533.191 | 2863.146 | 0 | -2.0204 | 0.24946 | -4.6569 | -8.3444
2.2109 | 13.0717 | 54.2952 | 708937.4 | 0.86368 | 2389.893 | 1269.44 | 0 | 6510.288 | 2855.174 | 0 | -2.0797 | 0.2565 | -4.7888 | -8.5546
2.2278 | 12.8519 | 53.9371 | 706312.5 | 0.86951 | 2374.768 | 1258.455 | 0 | 6487.44 | 2846.74 | 0 | -2.1421 | 0.26362 | -4.9367 | -8.7809
2.2448 | 12.637 | 53.5876 | 703614.2 | 0.87538 | 2359.919 | 1246.773 | 0 | 6464.598 | 2839.011 | 0 | -2.2078 | 0.27086 | -5.0726 | -9.0127
2.262 | 12.4272 | 53.2561 | 700840.3 | 0.88127 | 2343.049 | 1234.671 | 0 | 6441.814 | 2832.707 | 0 | -2.2769 | 0.27823 | -5.203 | -9.2504
2.2793 | 12.2223 | 53.0393 | 697868.4 | 0.88713 | 2322.384 | 1221.901 | 0 | 6419.141 | 2828.148 | 0 | -2.3496 | 0.2857 | -5.3303 | -9.4943
2.2968 | 12.0222 | 52.6964 | 695087.5 | 0.89298 | 2297.349 | 1219.284 | 0 | 6396.693 | 2824.913 | 0 | -2.4254 | 0.2933 | -5.4556 | -9.7444
2.3145 | 11.8221 | 52.3682 | 692245.1 | 0.89883 | 2269.246 | 1210.477 | 0 | 6374.546 | 2822.025 | 0 | -2.5046 | 0.30104 | -5.5854 | -10.0094
2.3325 | 11.6265 | 52.0503 | 689141.1 | 0.90468 | 2232.766 | 1195.825 | 0 | 6352.832 | 2141.667 | 0 | -2.5869 | 0.30896 | -5.7144 | -10.2814
2.3508 | 11.4318 | 51.6734 | 686258.2 | 0.91055 | 2071.917 | 1180.669 | 0 | 6334.739 | 2195.007 | 0 | -2.6703 | 0.31707 | -5.8485 | -10.5673
2.3702 | 11.2353 | 51.4279 | 683070.9 | 0.91655 | 1887.917 | 1161.627 | 0 | 6319.919 | 2210.786 | 0 | -2.7562 | 0.32569 | -6.046 | -10.8704
2.3923 | 11.0138 | 51.3443 | 679101.5 | 0.92286 | 1673.167 | 1129.47 | 0 | 6308.207 | 1515.117 | 0 | -2.8492 | 0.33558 | -6.2904 | -11.2359
2.4189 | 10.7673 | 51.4518 | 673106.1 | 0.92954 | 1450.475 | 1090.685 | 0 | 6299.777 | 760.1614 | 0 | -2.9545 | 0.34759 | -6.5574 | -11.6672
2.4502 | 10.4965 | 51.7213 | 665223.8 | 0.93621 | 1172.866 | 1040.047 | 0 | 6298.542 | 779.3329 | 0 | -3.0699 | 0.36188 | -6.8617 | -12.1766
2.482 | 10.2427 | 52.1209 | 656875.8 | 0.9417 | 936.6907 | 979.1816 | 0 | 6304.351 | 0 | 0 | -3.1773 | 0.37649 | -7.1579 | -12.6909
2.5141 | 10.0058 | 52.6179 | 649092.7 | 0.94583 | 596.8854 | 923.8546 | 0 | 6322 | 0 | 0 | -3.2688 | 0.39137 | -7.4533 | -13.2061
2.5467 | 9.7626 | 53.3466 | 640022.6 | 0.94897 | 661.2447 | 861.7253 | 0 | 6333.47 | 0 | 0 | -3.3603 | 0.40642 | -7.9608 | -13.7927
2.5797 | 9.5288 | 53.7537 | 630942.2 | 0.95213 | 890.0772 | 794.5158 | 0 | 6334.349 | 0 | 0 | -3.4656 | 0.42173 | -8.3903 | -14.4063
2.6131 | 9.3094 | 53.7448 | 623542.9 | 0.95556 | 857.989 | 742.1226 | 0 | 6338.505 | 0 | 0 | -3.574 | 0.43722 | -8.7849 | -15.0281
2.6469 | 9.0956 | 53.8263 | 617053.1 | 0.9589 | 811.9706 | 703.9329 | 0 | 6345.173 | 0 | 0 | -3.6758 | 0.45292 | -9.1893 | -15.6909
2.6812 | 8.89 | 53.9963 | 610590.1 | 0.96217 | 922.3101 | 666.962 | 0 | 6346.257 | 0 | 0 | -3.7748 | 0.46876 | -9.6646 | -16.3846
2.716 | 8.6921 | 54.0033 | 604451.9 | 0.9655 | 961.1945 | 635.2437 | 0 | 6345.846 | 0 | 0 | -3.8691 | 0.48467 | -10.2488 | -17.1131
2.7512 | 8.5022 | 53.9716 | 598606.4 | 0.96876 | 936.192 | 613.5908 | 0 | 6346.785 | 0 | 0 | -3.9533 | 0.50075 | -10.7908 | -17.8744
2.787 | 8.3187 | 53.9768 | 592676.6 | 0.97205 | 1023.3 | 594.9161 | 0 | 6343.292 | 0 | 0 | -4.0297 | 0.51698 | -11.3273 | -18.6782
2.8232 | 8.1436 | 53.8555 | 587197.2 | 0.97554 | 1107.144 | 578.613 | 0 | 6336.14 | 0 | 0 | -4.0971 | 0.53333 | -11.858 | -19.5137
2.8599 | 7.9688 | 53.6572 | 582058.6 | 0.97907 | 1070.694 | 569.9274 | 0 | 6331.204 | 0 | 0 | -4.1468 | 0.54956 | -12.7197 | -20.4371
2.8972 | 7.8029 | 53.5545 | 576794.1 | 0.98228 | 978.5381 | 564.4561 | 0 | 6330.175 | 0 | 0 | -4.1717 | 0.56594 | -13.4972 | -21.394
2.935 | 7.6484 | 53.5748 | 571300.2 | 0.98469 | 773.2253 | 555.9377 | 0 | 6337.755 | 0 | 0 | -4.1627 | 0.58242 | -14.2329 | -22.3582
2.9733 | 7.503 | 53.826 | 565716.1 | 0.98548 | 381.2942 | 542.3065 | 0 | 6361.918 | 0 | 0 | -4.1044 | 0.59892 | -14.9687 | -23.34
3.0093 | 7.374 | 54.3409 | 559406.7 | 0.98427 | 10.9685 | 518.7322 | 0 | 6397.305 | 0 | 0 | -4.0057 | 0.61407 | -15.9289 | -24.2828
3.0325 | 7.294 | 54.7859 | 554615.9 | 0.98267 | -127.9485 | 494.2151 | 0 | 6421.89 | 0 | 0 | -3.9279 | 0.62373 | -16.5114 | -24.9081
3.0542 | 7.2218 | 55.2065 | 549707.4 | 0.98063 | -182.2806 | 467.027 | 0 | 6444.55 | 0 | 0 | -3.8464 | 0.63263 | -17.0273 | -25.498
3.0748 | 7.1565 | 55.6203 | 544935.1 | 0.9784 | -202.7612 | 439.4241 | 0 | 6465.64 | 0 | 0 | -3.7634 | 0.64101 | -17.4935 | -26.0536
3.0948 | 7.0931 | 55.8108 | 540602.1 | 0.97607 | -230.2609 | 411.428 | 0 | 6486.592 | 0 | 0 | -3.6785 | 0.64907 | -17.9539 | -26.621
3.1152 | 7.0311 | 55.9434 | 536523.1 | 0.9736 | -263.7773 | 388.1772 | 0 | 6508.682 | 0 | 0 | -3.588 | 0.65718 | -18.4109 | -27.1973
3.136 | 6.9685 | 56.0918 | 532604.4 | 0.97096 | -274.0861 | 365.2107 | 0 | 6531.421 | 0 | 0 | -3.4904 | 0.66538 | -18.8838 | -27.8071
3.1574 | 6.9061 | 56.2575 | 528823.1 | 0.96817 | -249.1097 | 343.1752 | 0 | 6553.686 | 0 | 0 | -3.3858 | 0.67351 | -19.604 | -28.4445
3.1795 | 6.8433 | 56.3787 | 525197.3 | 0.96521 | -235.9768 | 322.7094 | 0 | 6576.127 | 0 | 0 | -3.2731 | 0.6818 | -20.2708 | -29.1155
3.2024 | 6.7786 | 56.4742 | 521648.1 | 0.96208 | -231.6139 | 305.6132 | 0 | 6599.129 | 0 | 0 | -3.1511 | 0.69026 | -20.9443 | -29.8472
3.2258 | 6.7158 | 56.6515 | 518127.5 | 0.95882 | -226.8091 | 291.1666 | 0 | 6622.374 | 0 | 0 | -3.0201 | 0.69885 | -21.5938 | -30.5858
3.2497 | 6.6549 | 56.7619 | 514729.7 | 0.95545 | -191.9164 | 277.2418 | 0 | 6644.657 | 0 | 0 | -2.8817 | 0.70746 | -22.2289 | -31.3324
3.2747 | 6.5922 | 56.849 | 511317.7 | 0.95194 | -106.8736 | 267.1273 | 0 | 6665.09 | 0 | 0 | -2.7326 | 0.71632 | -22.8979 | -32.1439
3.3018 | 6.5261 | 56.8688 | 507919.7 | 0.94834 | 4.7446 | 259.9838 | 0 | 6683.652 | 0 | 0 | -2.5687 | 0.72568 | -23.7118 | -33.0483
3.3332 | 6.4535 | 56.7537 | 504451.6 | 0.94445 | 55.8064 | 258.7568 | 0 | 6704.119 | 0 | 0 | -2.3746 | 0.73618 | -24.868 | -34.0909
3.37 | 6.3729 | 56.5922 | 500590.4 | 0.93981 | -45.4171 | 266.2166 | 0 | 6733.205 | 0 | 0 | -2.132 | 0.74821 | -26.0766 | -35.3229
3.4004 | 6.3095 | 56.5811 | 497176.8 | 0.93566 | -124.6754 | 273.5876 | 0 | 6759.389 | 0 | 0 | -1.9187 | 0.75801 | -27.0009 | -36.3492
3.4284 | 6.2535 | 56.7494 | 493733.8 | 0.93162 | -91.009 | 276.3968 | 0 | 6781.13 | 0 | 0 | -1.7131 | 0.76689 | -27.8208 | -37.3
3.4585 | 6.1975 | 56.7769 | 490191.5 | 0.92736 | 23.5986 | 275.4962 | 0 | 6799.621 | 0 | 0 | -1.489 | 0.77614 | -28.743 | -38.2859
3.492 | 6.1384 | 56.6232 | 486799.1 | 0.92302 | 131.7407 | 280.8546 | 0 | 6816.623 | 0 | 0 | -1.2387 | 0.78613 | -29.9919 | -39.3699
3.5322 | 6.0709 | 56.371 | 483372.1 | 0.91851 | 284.1523 | 295.734 | 0 | 6830.815 | 0 | 0 | -0.94145 | 0.79797 | -31.3112 | -40.6759
3.5773 | 5.9998 | 56.0394 | 480337.2 | 0.91483 | 625.1035 | 320.1118 | 0 | 6829.584 | 0 | 0 | -0.62824 | 0.81107 | -32.6611 | -42.1284
3.6226 | 5.9347 | 55.4186 | 477954.1 | 0.9123 | 753.6522 | 356.5151 | 0 | 6824.366 | 0 | 0 | -0.33553 | 0.82404 | -34.008 | -43.5092
3.6683 | 5.8763 | 54.8344 | 475358.4 | 0.91005 | 681.1547 | 406.7061 | 0 | 6824.545 | 0 | 0 | -0.053101 | 0.83691 | -35.3935 | -44.7588
3.6801 | 5.8616 | 54.7238 | 474635.1 | 0.90947 | 673.5757 | 417.3884 | 0 | 6824.664 | 0 | 0 | 0.018978 | 0.84025 | -35.6819 | -45.0841
3.6943 | 5.8439 | 54.6158 | 473683.2 | 0.90874 | 670.4963 | 429.0453 | 0 | 6824.713 | 0 | 0 | 0.10467 | 0.84426 | -36.0212 | -45.4851
3.7113 | 5.8238 | 54.4892 | 472433.1 | 0.90784 | 666.9504 | 441.8424 | 0 | 6824.658 | 0 | 0 | 0.20585 | 0.84909 | -36.4267 | -45.9347
3.7318 | 5.8005 | 54.3111 | 470821.1 | 0.90674 | 648.4993 | 455.9936 | 0 | 6824.961 | 0 | 0 | 0.32424 | 0.85488 | -36.8929 | -46.4543
3.7563 | 5.7732 | 54.0791 | 468777.8 | 0.90538 | 600.0708 | 471.4116 | 0 | 6826.781 | 0 | 0 | 0.46158 | 0.86184 | -37.4469 | -47.0803
3.7858 | 5.7455 | 53.8465 | 466130.8 | 0.90362 | 533.8804 | 486.9179 | 0 | 6831.092 | 0 | 0 | 0.6212 | 0.87017 | -38.1122 | -47.6415
3.8211 | 5.7139 | 53.6396 | 462694.3 | 0.90128 | 483.085 | 499.6255 | 0 | 6837.692 | 0 | 0 | 0.80555 | 0.88017 | -38.833 | -48.277
3.8635 | 5.6785 | 53.4005 | 458339.8 | 0.89808 | 390.0235 | 508.0117 | 0 | 6849.516 | 0 | 0 | 1.0189 | 0.89227 | -39.575 | -48.9672
3.9104 | 5.6421 | 53.196 | 453175.1 | 0.89387 | 251.2723 | 511.8878 | 0 | 6869.032 | 0 | 0 | 1.2539 | 0.90573 | -40.3078 | -49.6494
3.9576 | 5.6123 | 53.1005 | 447994.7 | 0.88936 | 291.2634 | 507.576 | 0 | 6884.608 | 0 | 0 | 1.4817 | 0.91926 | -40.8996 | -50.0469
4.0051 | 5.5848 | 52.9097 | 443191.5 | 0.88476 | 285.8109 | 500.3903 | 0 | 6900.221 | 0 | 0 | 1.699 | 0.93289 | -41.3621 | -50.3501
4.0529 | 5.5597 | 52.7749 | 438283.9 | 0.87971 | 150.9279 | 499.3643 | 0 | 6922.819 | 0 | 0 | 1.922 | 0.94664 | -41.7246 | -50.5489
4.0579 | 5.558 | 52.798 | 437736 | 0.87917 | 138.4344 | 498.7653 | 0 | 6925.247 | 0 | 0 | 1.9452 | 0.94809 | -41.7246 | -50.5241
4.0639 | 5.5557 | 52.7866 | 437115.1 | 0.87852 | 123.4131 | 497.7286 | 0 | 6928.24 | 0 | 0 | 1.9732 | 0.94981 | -41.7246 | -50.5079
4.0711 | 5.5534 | 52.7632 | 436359.9 | 0.87773 | 104.8391 | 496.9787 | 0 | 6931.957 | 0 | 0 | 2.0071 | 0.95188 | -41.7245 | -50.4627
4.0797 | 5.5503 | 52.7437 | 435434.1 | 0.87675 | 80.8224 | 495.9733 | 0 | 6936.602 | 0 | 0 | 2.0482 | 0.95437 | -41.7245 | -50.4275
4.0901 | 5.5466 | 52.7237 | 434296.5 | 0.87554 | 48.2079 | 494.5789 | 0 | 6942.484 | 0 | 0 | 2.0984 | 0.95734 | -41.7245 | -50.3824
4.1025 | 5.5427 | 52.7013 | 432895.7 | 0.87403 | 2.6037 | 492.6212 | 0 | 6950.088 | 0 | 0 | 2.1601 | 0.96091 | -41.7245 | -50.3099
4.1174 | 5.5378 | 52.6814 | 431151.5 | 0.87213 | -58.8813 | 489.714 | 0 | 6960.099 | 0 | 0 | 2.2365 | 0.96518 | -41.7245 | -50.2269
4.1353 | 5.5322 | 52.6762 | 428971.2 | 0.86969 | -128.8118 | 485.3459 | 0 | 6973.217 | 0 | 0 | 2.3322 | 0.97028 | -41.7245 | -50.1231
4.1568 | 5.5255 | 52.6965 | 426284.2 | 0.86656 | -179.4402 | 478.4904 | 0 | 6989.582 | 0 | 0 | 2.4531 | 0.97636 | -41.7245 | -49.9936
4.1826 | 5.5179 | 52.7174 | 423099.2 | 0.86262 | -177.3165 | 468.6026 | 0 | 7008.345 | 0 | 0 | 2.6041 | 0.9836 | -41.7245 | -49.8292
4.2136 | 5.5088 | 52.6643 | 419614.2 | 0.85785 | -150.1626 | 456.9356 | 0 | 7029.546 | 0 | 0 | 2.7882 | 0.99223 | -41.7245 | -49.6305
4.2475 | 5.4991 | 52.5362 | 416084.8 | 0.85261 | -178.8254 | 448.3549 | 0 | 7054.106 | 0 | 0 | 2.9928 | 1.0016 | -41.7245 | -49.4122
4.2823 | 5.4894 | 52.4514 | 412593.7 | 0.84715 | -181.3184 | 443.0635 | 0 | 7079.02 | 0 | 0 | 3.2062 | 1.0111 | -41.7245 | -49.1817
4.3176 | 5.4797 | 52.4147 | 409377.9 | 0.84169 | -78.2035 | 439.052 | 0 | 7099.484 | 0 | 0 | 3.421 | 1.0206 | -41.7245 | -48.9517
4.3581 | 5.4686 | 52.2561 | 406145.5 | 0.83571 | -15.6247 | 439.8217 | 0 | 7120.458 | 0 | 0 | 3.6601 | 1.0315 | -41.7245 | -48.7006
4.4059 | 5.4557 | 52.0248 | 402542.1 | 0.82888 | 24.0662 | 451.0601 | 0 | 7143.419 | 0 | 0 | 3.9346 | 1.0441 | -41.7245 | -48.4061
4.4559 | 5.4419 | 51.7809 | 399581 | 0.82253 | 275.4371 | 467.6564 | 0 | 7153.064 | 0 | 0 | 4.1916 | 1.0572 | -41.7245 | -48.1269
4.5059 | 5.4281 | 51.3853 | 396523.7 | 0.81662 | 247.7798 | 495.5208 | 0 | 7166.087 | 0 | 0 | 4.4303 | 1.0701 | -41.7245 | -47.8698
4.5559 | 5.4144 | 51.1226 | 393068.8 | 0.81078 | 243.9434 | 527.6993 | 0 | 7178.998 | 0 | 0 | 4.6609 | 1.0829 | -41.7245 | -47.6209
4.6059 | 5.4009 | 50.8721 | 389448.8 | 0.80497 | 246.9987 | 551.6764 | 0 | 7191.327 | 0 | 0 | 4.8851 | 1.0955 | -41.7245 | -47.3787
4.6559 | 5.3874 | 50.614 | 385880.3 | 0.7993 | 273.1385 | 573.5201 | 0 | 7201.996 | 0 | 0 | 5.0999 | 1.108 | -41.7245 | -47.1481
4.7059 | 5.3737 | 50.3354 | 383012.4 | 0.79428 | 461.7935 | 593.5309 | 0 | 7202.052 | 0 | 0 | 5.2863 | 1.1203 | -41.7245 | -46.9445
4.7559 | 5.3598 | 49.9271 | 380071.2 | 0.78965 | 441.6473 | 620.1982 | 0 | 7204.746 | 0 | 0 | 5.453 | 1.1325 | -41.7245 | -46.7616
4.8059 | 5.3459 | 49.6299 | 376870.5 | 0.78515 | 449.4172 | 648.4764 | 0 | 7206.846 | 0 | 0 | 5.6068 | 1.1446 | -41.7245 | -46.5915
4.8559 | 5.3322 | 49.3411 | 373338.3 | 0.78056 | 390.3811 | 669.8514 | 0 | 7212.117 | 0 | 0 | 5.7564 | 1.1566 | -41.7245 | -46.4257
4.9059 | 5.3189 | 49.1087 | 369273.2 | 0.77561 | 279.0842 | 686.46 | 0 | 7223.037 | 0 | 0 | 5.9131 | 1.1684 | -41.7245 | -46.2542
4.9559 | 5.306 | 48.9426 | 364962.8 | 0.77024 | 190.0418 | 693.5467 | 0 | 7237.824 | 0 | 0 | 6.0815 | 1.1801 | -41.7245 | -46.071
5.0059 | 5.2937 | 48.7908 | 360286.3 | 0.76427 | 43.9837 | 693.5253 | 0 | 7259.791 | 0 | 0 | 6.2701 | 1.1917 | -41.7245 | -45.8665
5.0559 | 5.282 | 48.7489 | 355714.4 | 0.75789 | 2.4159 | 686.6846 | 0 | 7282.564 | 0 | 0 | 6.4745 | 1.2031 | -41.7245 | -45.6481
5.1059 | 5.2707 | 48.6286 | 351511 | 0.75133 | -4.2986 | 676.8773 | 0 | 7304.938 | 0 | 0 | 6.6866 | 1.2144 | -41.7245 | -45.4219
5.1559 | 5.2595 | 48.4901 | 347785.2 | 0.7448 | 35.5325 | 672.0482 | 0 | 7324.638 | 0 | 0 | 6.8983 | 1.2256 | -41.7245 | -45.1955
5.2059 | 5.2486 | 48.3182 | 344202.4 | 0.73829 | 35.85 | 672.8702 | 0 | 7344.227 | 0 | 0 | 7.1095 | 1.2366 | -41.7245 | -44.9706
5.2559 | 5.2381 | 48.1457 | 340167.8 | 0.73146 | -73.0715 | 678.0994 | 0 | 7369.531 | 0 | 0 | 7.3325 | 1.2475 | -41.7245 | -44.7342
5.3059 | 5.2279 | 48.0608 | 336315.3 | 0.72444 | -54.8956 | 679.7532 | 0 | 7392.523 | 0 | 0 | 7.5618 | 1.2582 | -41.7245 | -44.4916
5.3559 | 5.2179 | 47.9168 | 332825.3 | 0.71748 | -28.1598 | 681.4983 | 0 | 7413.725 | 0 | 0 | 7.7906 | 1.2688 | -41.7245 | -44.2488
5.4059 | 5.208 | 47.7665 | 329669.6 | 0.71065 | 9.6794 | 688.8653 | 0 | 7432.718 | 0 | 0 | 8.0152 | 1.2792 | -41.7245 | -44.0128
5.4559 | 5.1981 | 47.6234 | 326882.5 | 0.70407 | 84.6513 | 699.9866 | 0 | 7447.483 | 0 | 0 | 8.2302 | 1.2896 | -41.7245 | -43.7853
5.5059 | 5.1882 | 47.4157 | 324120.7 | 0.69771 | 113.1501 | 716.2911 | 0 | 7460.922 | 0 | 0 | 8.4359 | 1.2998 | -41.7245 | -43.5659
5.5559 | 5.178 | 47.2371 | 321742 | 0.69173 | 232.0791 | 735.8089 | 0 | 7467.678 | 0 | 0 | 8.6242 | 1.3099 | -41.7245 | -43.3669
5.6059 | 5.1677 | 46.9891 | 319524.1 | 0.6862 | 309.9875 | 759.6939 | 0 | 7470.763 | 0 | 0 | 8.7926 | 1.3199 | -41.7245 | -43.1869
5.6559 | 5.1573 | 46.7236 | 317012.3 | 0.68088 | 307.8073 | 788.3094 | 0 | 7474.482 | 0 | 0 | 8.9483 | 1.3298 | -41.7245 | -43.0176
5.7059 | 5.1468 | 46.4962 | 314234.4 | 0.67561 | 294.3789 | 814.0901 | 0 | 7478.851 | 0 | 0 | 9.0971 | 1.3396 | -41.7245 | -42.8581
5.7559 | 5.1365 | 46.2707 | 311084.5 | 0.67022 | 222.39 | 834.8877 | 0 | 7487.044 | 0 | 0 | 9.2473 | 1.3492 | -41.7245 | -42.6987
5.8059 | 5.1264 | 46.1082 | 308082.1 | 0.66482 | 239.897 | 849.0108 | 0 | 7493.643 | 209.6557 | 0 | 9.3952 | 1.3588 | -41.7245 | -42.5375
5.8559 | 5.1156 | 45.9801 | 306713.7 | 0.66032 | 589.0287 | 860.5705 | 0 | 7480.723 | 543.6548 | 0 | 9.504 | 1.3683 | -41.7245 | -42.4166
5.9059 | 5.104 | 45.5896 | 305843.6 | 0.6568 | 750.338 | 889.9846 | 0 | 7461.185 | 878.6221 | 0 | 9.5708 | 1.3777 | -41.7245 | -42.3407
5.9559 | 5.092 | 45.2417 | 305563.8 | 0.65396 | 889.4007 | 933.5172 | 0 | 7434.854 | 927.2719 | 0 | 9.6055 | 1.387 | -41.7245 | -42.2933
6.0057 | 5.0799 | 44.8603 | 303557.6 | 0.65114 | 755.5588 | 977.796 | 0 | 7416.878 | 931.8329 | 0 | 9.6314 | 1.3963 | -41.7245 | -42.2574
6.0557 | 5.0679 | 44.6266 | 300741.9 | 0.64813 | 700.9423 | 1009.602 | 0 | 7401.029 | 927.4917 | 0 | 9.6542 | 1.4055 | -41.7245 | -42.2223
6.1057 | 5.0561 | 44.3582 | 297429.2 | 0.6449 | 594.4917 | 1027.114 | 0 | 7390.864 | 932.1147 | 0 | 9.6781 | 1.4146 | -41.7245 | -42.1863
6.1558 | 5.0444 | 44.132 | 293852.5 | 0.64133 | 472.3191 | 1035.458 | 0 | 7387.068 | 929.3837 | 0 | 9.7085 | 1.4237 | -41.7245 | -42.1481
6.2058 | 5.033 | 43.9839 | 290719.1 | 0.63761 | 469.6398 | 1033.235 | 0 | 7382.678 | 929.0942 | 0 | 9.7404 | 1.4327 | -41.7245 | -42.1021
6.2557 | 5.0218 | 43.793 | 287783.5 | 0.63381 | 433.4377 | 1029.699 | 0 | 7380.28 | 927.7866 | 0 | 9.7739 | 1.4415 | -41.7245 | -42.0555
6.3057 | 5.0106 | 43.6577 | 285365.7 | 0.6301 | 505.9292 | 1027.121 | 0 | 7373.468 | 924.5925 | 0 | 9.802 | 1.4503 | -41.7245 | -42.0177
6.3558 | 4.9994 | 43.4624 | 283198.9 | 0.62653 | 538.431 | 1029.45 | 0 | 7365.093 | 923.9521 | 0 | 9.8239 | 1.459 | -41.7245 | -41.9802
6.4058 | 4.9881 | 43.2945 | 281478.1 | 0.62321 | 641.1904 | 1037.119 | 0 | 7350.932 | 917.2831 | 0 | 9.8343 | 1.4677 | -41.7245 | -41.957
6.4558 | 4.9765 | 43.0823 | 280140.7 | 0.62024 | 749.6245 | 1050.629 | 0 | 7331.059 | 915.6906 | 0 | 9.8292 | 1.4763 | -41.7245 | -41.9554
6.5058 | 4.965 | 42.8171 | 278481.8 | 0.61746 | 755.2991 | 1071.348 | 0 | 7311.393 | 913.1713 | 0 | 9.8148 | 1.4848 | -41.7245 | -41.9539
6.5558 | 4.9534 | 42.5992 | 276927 | 0.61484 | 804.3987 | 1091.275 | 0 | 7288.848 | 908.3148 | 0 | 9.7911 | 1.4933 | -41.7245 | -41.9631
6.6058 | 4.9416 | 42.3543 | 275328.2 | 0.61239 | 835.3621 | 1110.197 | 0 | 7264.748 | 905.3088 | 0 | 9.7583 | 1.5017 | -41.7245 | -41.9895
6.6558 | 4.93 | 42.143 | 273616.3 | 0.61008 | 854.4531 | 1128.9 | 0 | 7239.741 | 901.249 | 0 | 9.718 | 1.5101 | -41.7245 | -42.0153
6.7058 | 4.9183 | 41.9082 | 271822.2 | 0.6079 | 868.8323 | 1145.475 | 0 | 7214.009 | 898.1726 | 0 | 9.6708 | 1.5184 | -41.7245 | -42.049
6.7558 | 4.9065 | 41.6597 | 269854.1 | 0.60577 | 855.0225 | 1160.633 | 0 | 7189.137 | 895.3264 | 0 | 9.6191 | 1.5266 | -41.7245 | -42.0918
6.8058 | 4.895 | 41.4317 | 267859.8 | 0.60369 | 860.8054 | 1172.51 | 0 | 7163.843 | 891.0603 | 0 | 9.5627 | 1.5348 | -41.7245 | -42.1302
6.8558 | 4.8834 | 41.1997 | 265889.1 | 0.60168 | 863.959 | 1182.313 | 0 | 7138.398 | 888.6648 | 0 | 9.5018 | 1.5429 | -41.7245 | -42.1778
6.9058 | 4.872 | 40.9679 | 263628.9 | 0.59963 | 814.6904 | 1190.865 | 0 | 7115.784 | 887.7028 | 0 | 9.4406 | 1.551 | -41.7245 | -42.226
6.9558 | 4.8607 | 40.7737 | 261045.4 | 0.59746 | 752.4669 | 1195.477 | 0 | 7096.403 | 886.7388 | 0 | 9.3832 | 1.5591 | -41.7245 | -42.2701
7.0058 | 4.8498 | 40.6246 | 258110.6 | 0.59509 | 663.7906 | 1195.064 | 0 | 7081.679 | 887.2269 | 0 | 9.334 | 1.5671 | -41.7245 | -42.3009
7.0558 | 4.8391 | 40.4972 | 255261.8 | 0.59249 | 598.9108 | 1189.115 | 0 | 7070.091 | 884.6738 | 0 | 9.2936 | 1.575 | -41.7245 | -42.3244
7.1058 | 4.8286 | 40.3801 | 252968.9 | 0.58986 | 617.1823 | 1180.235 | 0 | 7057.025 | 881.6762 | 0 | 9.2556 | 1.5828 | -41.7245 | -42.3466
7.1558 | 4.8182 | 40.2233 | 250969.3 | 0.58726 | 622.6469 | 1174.41 | 0 | 7043.712 | 880.4364 | 0 | 9.218 | 1.5906 | -41.7245 | -42.3642
7.2058 | 4.8079 | 40.0723 | 249086.1 | 0.5847 | 628.8354 | 1172.086 | 0 | 7030.001 | 878.1511 | 0 | 9.181 | 1.5983 | -41.7245 | -42.3846
7.2558 | 4.7977 | 39.9219 | 247193 | 0.58216 | 626.3942 | 1171.944 | 0 | 7016.336 | 877.0938 | 0 | 9.1457 | 1.606 | -41.7245 | -42.4044
7.3058 | 4.7877 | 39.7756 | 245236.1 | 0.57962 | 614.4744 | 1173.149 | 0 | 7003.215 | 875.049 | 0 | 9.1131 | 1.6136 | -41.7245 | -42.4174
7.3558 | 4.7778 | 39.6354 | 243371.2 | 0.57712 | 621.874 | 1174.496 | 0 | 6989.488 | 873.0581 | 0 | 9.0823 | 1.6212 | -41.7245 | -42.4331
7.4058 | 4.768 | 39.4856 | 241591.6 | 0.57469 | 628.7049 | 1176.933 | 0 | 6975.319 | 870.5313 | 0 | 9.0525 | 1.6286 | -41.7245 | -42.4475
7.4558 | 4.7583 | 39.3304 | 240089.2 | 0.5724 | 670.5331 | 1180.543 | 0 | 6958.712 | 866.9188 | 0 | 9.0203 | 1.636 | -41.7245 | -42.4622
7.5058 | 4.7485 | 39.1506 | 238756 | 0.5703 | 705.4526 | 1186.953 | 0 | 6940.277 | 864.3671 | 0 | 8.9846 | 1.6434 | -41.7245 | -42.4844
7.5558 | 4.7388 | 38.9674 | 237455 | 0.5684 | 733.0569 | 1195.822 | 0 | 6920.401 | 860.9733 | 0 | 8.9455 | 1.6507 | -41.7245 | -42.5097
7.6058 | 4.7292 | 38.8109 | 236109 | 0.56667 | 750.6189 | 1205.624 | 0 | 6899.611 | 858.6973 | 0 | 8.9039 | 1.658 | -41.7245 | -42.5355
7.6558 | 4.7196 | 38.7209 | 234624.7 | 0.56509 | 740.3196 | 1215.363 | 0 | 6879.079 | 856.2815 | 0 | 8.8624 | 1.6652 | -41.7245 | -42.5628
7.7058 | 4.7101 | 38.5742 | 233177.3 | 0.56361 | 740.5942 | 1221.184 | 0 | 6858.2 | 853.3737 | 0 | 8.8204 | 1.6724 | -41.7245 | -42.5937
7.7558 | 4.7006 | 38.3854 | 231577.1 | 0.56222 | 731.3714 | 1228.213 | 0 | 6837.809 | 851.0268 | 0 | 8.778 | 1.6795 | -41.7245 | -42.624
7.8058 | 4.6912 | 38.2051 | 229966.5 | 0.56096 | 730.6108 | 1233.697 | 0 | 6817.384 | 848.0336 | 0 | 8.7346 | 1.6866 | -41.7245 | -42.6576
7.8558 | 4.6819 | 38.0211 | 228273.9 | 0.55979 | 715.3436 | 1237.684 | 0 | 6797.837 | 846.7309 | 0 | 8.6911 | 1.6936 | -41.7245 | -42.6886
7.9058 | 4.6727 | 37.8477 | 226387.8 | 0.55865 | 678.8785 | 1240.165 | 0 | 6780.325 | 844.7623 | 0 | 8.65 | 1.7006 | -41.7245 | -42.721
7.9558 | 4.6636 | 37.7031 | 224536.3 | 0.55757 | 671.9489 | 1239.933 | 0 | 6762.935 | 842.1545 | 0 | 8.61 | 1.7075 | -41.7245 | -42.7527
8.0001 | 4.6556 | 37.5975 | 222933.7 | 0.55667 | 660.8215 | 1238.812 | 0 | 6748.029 | 840.6576 | 0 | 8.5754 | 1.7136 | -41.7245 | -42.7788